#### Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY

DANE WYKONAWCY

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika):

| 1. | Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ......................... Pełna nazwa:........................................................................ Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... numer NIP .................. numer REGON ................. KRS................... Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... Adres poczty elektronicznej i numer faksu, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem: tel.: .......................fax: .................... e-mail.................... |
| --- | --- |
| 2. | Pełna nazwa:........................................................................ Adres: ulica .......................... kod ................ miejscowość .................... tel.: ....................... numer NIP .................. numer REGON ................. fax: .................... e-mail.................... |

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy”. Postępowanie znak: ZP.271.30.2019, składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę brutto: ............................................ (słownie brutto: ..............................................................) w tym należny podatek VAT, netto ................................ (słownie netto: ..............................................................) - obliczoną zgodnie z poniższą tabelą:

| Tabela elementów rozliczeniowych Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość brutto zł (4 x 5) |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  |
|  | Konserwacja i utrzymanie oświetlenia służącego do oświetlenia ulic, parków, ciągów pieszych i iluminacji obiektów. Zakres prac do wykonania, zgodnie z "Instrukcją eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego i iluminacji obiektów na terenie Iławy". | miesiąc | 14 |  |  |  |
|  | Wymiana lampy wysokoprężnej sodowej 250W 220V E40 w oprawie ulicznej na wysokości do 15m - materiał wykonawcy | szt. | 300 |  |  |  |
|  | Wymiana lampy wysokoprężnej sodowej 150W 220V E40 w oprawie ulicznej na wysokości do 10m - materiał wykonawcy | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Wymiana lampy wysokoprężnej sodowej 100W 220V E40 w oprawie ulicznej na wysokości do 10m - materiał wykonawcy | szt. | 200 |  |  |  |
|  | Wymiana lampy wysokoprężnej sodowej 70W 220V E27 w oprawie ulicznej na wysokości do 8m - materiał wykonawcy | szt. | 150 |  |  |  |
|  | Wymiana lampy wysokoprężnej sodowej 50W 220V E27 w oprawie ulicznej na wysokości do 8m - materiał wykonawcy | szt. | 30 |  |  |  |
|  | Wymiana lampy metalohalogenkowej wysokoprężnej 70W 220V E27 w oprawie parkowej na wysokości do 5m - materiał wykonawcy | szt. | 30 |  |  |  |
|  | Wymiana lampy wysokoprężnej sodowej 70W 220V E27 w oprawie parkowej na wysokości do 5m - materiał wykonawcy | szt. | 100 |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy drogowej 250W na słupie oświetleniowym na wysokości do 15m, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | szt. | 6 |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy drogowej 150W na słupie oświetleniowym na wysokości do 10m, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | szt. | 4 |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy drogowej 100W na słupie oświetleniowym na wysokości do 10m, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy drogowej 70W na słupie oświetleniowym na wysokości do 8m, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wymiana kompletnego układu zapłonowo - zasilającego oprawy drogowej 70-250W na słupie oświetleniowym na wysokości do 15m, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | kpl. | 15 |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy drogowej LED 133-137W na słupie oświetleniowym na wysokości do 15m(4) - materiał wykonawcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy drogowej LED 104-108W na słupie oświetleniowym na wysokości do 12m(4) - materiał wykonawcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy drogowej LED 69-73W na słupie oświetleniowym na wysokości do 10m(4) - materiał wykonawcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy drogowej LED 50-53W na słupie oświetleniowym na wysokości do 10m(4) - materiał wykonawcy | szt. | 19 |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy drogowej LED 34-36W na słupie oświetleniowym na wysokości do 8m(4) - materiał wykonawcy | szt. | 32 |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy typu parkowego OPD, OPC - średnica klosza 450, średnica kołnierza 200, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | szt. | 8 |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy typu parkowego OPD, OPC - średnica klosza 400, średnica kołnierza 180, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wymiana oprawy typu parkowego OPD, OPC -- średnica klosza 400, średnica kołnierza 150, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wymiana klosza do oprawy typu parkowego OPD, OPC - średnica klosza 450, średnica kołnierza 200, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | szt. | 8 |  |  |  |
|  | Wymiana klosza do oprawy typu parkowego OPD, OPC - średnica klosza 400, średnica kołnierza 180, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wymiana klosza do oprawy typu parkowego OPD, OPC - średnica klosza 400, średnica kołnierza 150, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Wymiana słupa aluminiowego o wys. 9m wraz z fundamentem i wysięgnikiem 1,0/1,50 kąt 5o, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | kpl. | 9 |  |  |  |
|  | Wymiana słupa aluminiowego o wys. 8m wraz z fundamentem i wysięgnikiem 1,0/1,50 kąt 5o, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | kpl. | 2 |  |  |  |
|  | Wymiana słupa stalowego okrągłego o wys. 8m wraz z fundamentem i wysięgnikiem 1,0/1,50 kąt 5o, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | kpl. | 2 |  |  |  |
|  | Wymiana słupa stalowego okrągłego o wys. 7m wraz z fundamentem i wysięgnikiem 1,0/1,50 kąt 5o, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | kpl. | 2 |  |  |  |
|  | Wymiana słupa parkowego stylowego o wys. 4,03m wraz z fundamentem, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | kpl. | 2 |  |  |  |
|  | Wymiana słupa parkowego stylowego o wys. 4,03m na istniejącym fundamencie, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Wymiana kabla YAKY 4x25mm2 (wraz z wykopaniem starego kabla, ułożeniem i zasypaniem) w jezdni, chodniku z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | m | 30 |  |  |  |
|  | Wymiana kabla YAKY 4x35mm2 (wraz z wykopaniem starego kabla, ułożeniem i zasypaniem) w jezdni, chodniku z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | m | 50 |  |  |  |
|  | Wymiana kabla YAKY 4x50mm2 (wraz z wykopaniem starego kabla, ułożeniem i zasypaniem) w jezdni, chodniku z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | m | 110 |  |  |  |
|  | Wymiana kabla YAKY 4x25mm2 (wraz z wykopaniem starego kabla, ułożeniem i zasypaniem) w ziemi z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | m | 30 |  |  |  |
|  | Wymiana kabla YAKY 4x35mm2 (wraz z wykopaniem starego kabla, ułożeniem i zasypaniem) w ziemi z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | m | 60 |  |  |  |
|  | Wymiana kabla YAKY 4x50mm2 (wraz z wykopaniem starego kabla, ułożeniem i zasypaniem) w ziemi z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | m | 90 |  |  |  |
|  | Naprawa uszkodzonego kabla - założenie mufy kablowej termokurczliwej na kable nn 25-50mm2 (wykop, wycięcie kabla, wstawienie muf, zasypanie piaskiem, folia, pomiary) z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | kpl. | 5 |  |  |  |
|  | Wymiana linii napowietrznej AL na izolowany przewód ASXn 2x25mm2 wraz z uchwytami na słupach oświetleniowych na wysokości do 8m, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | m | 50 |  |  |  |
|  | Wymiana izolowanego przewodu linii napowietrznej ASXn 2x25mm2 wraz z uchwytami na słupach oświetleniowych na wysokości do 8m, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki - materiał wykonawcy | m | 70 |  |  |  |
|  | Wymiana tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej we wnęce słupowej na złącze kablowo bezpiecznikowe typu IZK wraz z wkładkami topikowymi - materiał wykonawcy | kpl. | 30 |  |  |  |
|  | Sporządzanie opinii dla Zamawiającego, do wydawania warunków technicznych dotyczących przyłączenia do sieci oświetlenia(2) | opinia | 5 |  |  |  |
|  | Uczestnictwo w odbiorach technicznych w czasie realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Iława oraz innych, a dotyczących oświetlenia(3) | odbiór | 5 |  |  |  |
|  | Wykonanie wymiany słupów parkowych stylowych o wys. 4,03m wraz z oprawami przy ul. Mickiewicza, o parametrach opisanych w poz. 19-21 i 29 wymagań technicznych dla materiałów (miejsce lokalizacji wg załącznika nr 9 do SIWZ). Zakres prac do wykonania: - demontaż słupa parkowego stylowego o wys. 4,03m, oprawą i kloszem typu kula, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, - montaż słupa parkowego stylowego o wys. 4,03 m na istniejącym fundamencie wraz z oprawą i kloszem - materiał wykonawcy: - słup oświetleniowy z wnęka słupową (o takim samym wyglądzie, jak zdemontowany) o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego zbudowany z trzech połączonych elementów - konstrukcja stalowa; pianka poliuretanowa pomiędzy konstrukcją stalową, a powłoką zewnętrzną; powłoka zewnętrzna z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, typ zakończenia "B" - Ø 60 mm do montażu oprawy bezpośrednio na słupie (wizerunek słupa wg załącznika nr 11 do SIWZ), - oprawa typu parkowego OPD, OPC - średnica kołnierza 200. - klosz do oprawy typu parkowego OPD, OPC - średnica klosza 450, średnica kołnierza 200, - lampa metalohalogenkowej wysokoprężnej 70W 220V E27, - złącze kablowo bezpiecznikowe typu IZK wraz z wkładkami topikowymi we wnęce słupowej, - przedłużenie istniejącego kabla w słupie za pomocą mufy ZNMR o przekroju 25-35mm2, - uporządkowanie terenu, - organizacja ruchu do wykonania wymiany słupów oświetleniowych wg uzgodnień z Urzędem Miasta w Iławie. | kpl. | 5 |  |  |  |
|  | Wykonanie wymiany 6 opraw LED 69-73W wraz z wysięgnikiem przy ul. Matejki, o parametrach opisanych w poz. 16 wymagań technicznych dla materiałów (miejsce lokalizacji wg załącznika nr 10 do SIWZ). Zakres prac do wykonania: - demontaż oprawy drogowej sodowej na istniejącym słupie/wysięgniku o wys. do 12m, wysięgnika, przewodu i tabliczki zaciskowej, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, - montaż wysięgnika stalowego zabezpieczonego antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe 1/1,5 kąt 5o na słupie OŻ-9 o wys. do 12m - materiał wykonawcy, - montaż oprawy LED 69-73W na słupie/wysięgniku o wys. do 12m (wizerunek oprawy wg załącznika nr 11 do SIWZ) - materiał wykonawcy, - montaż przewodu łączącego oprawę ze złączem kablowo bezpiecznikowym typu YDY 3x2,5 mm2, 450/750V - materiał wykonawcy, - montaż złącza kablowego bezpiecznikowego typu IZK we wnęce słupowej wraz z wkładkami topikowymi - materiał wykonawcy, - uporządkowanie terenu, - organizacja ruchu do wykonania wymiany opraw LED wg uzgodnień z Urzędem Miasta w Iławie (zarządcą drogi). | kpl. | 6 |  |  |  |
|  | Wykonanie wymiany 2 słupów wraz z wysięgnikiem oraz oprawami LED 69-73W przy ul. Matejki, o parametrach opisanych w poz. 16 i 27-28 wymagań technicznych dla materiałów (miejsce lokalizacji wg załącznika nr 10 do SIWZ). Zakres prac do wykonania: - demontaż słupa, wysięgnika, oprawy drogowej sodowej, przewodu i tabliczki zaciskowej, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki, - montaż słupa stalowego okrągłego o wys. 7m wraz z fundamentem i wysięgnikiem 1/1,5 kąt 5o - materiał wykonawcy, - montaż oprawy LED 69-73W (wizerunek oprawy wg załącznika nr 11 do SIWZ) - materiał wykonawcy, - montaż przewodu łączącego oprawę ze złączem kablowo bezpiecznikowym typu YDY 3x2,5 mm2, 450/750V - materiał wykonawcy, - montaż złącza kablowego bezpiecznikowego typu IZK we wnęce słupowej wraz z wkładkami topikowymi - materiał wykonawcy, - uporządkowanie terenu, - organizacja ruchu do wykonania wymiany słupów i opraw LED wg uzgodnień z Urzędem Miasta w Iławie (zarządcą drogi) | kpl. | 2 |  |  |  |
|  | Demontaż oprawy drogowej na słupie oświetleniowym na wysokości do 15m, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki | szt. | 3 |  |  |  |
|  | Demontaż słupa betonowego o wys. do 9m wraz z wysięgnikiem i oprawą, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki | kpl. | 13 |  |  |  |
|  | Demontaż słupa stalowego lub aluminiowego o wys. do 12m wraz z wysięgnikiem i oprawą, wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki | kpl. | 1 |  |  |  |
|  | Sprawdzenie obwodów oświetleniowych z użyciem lokalizatora uszkodzeń kabli | lokalizacja | 5 |  |  |  |
|  | Prace inne oraz nie ujęte w przedmiotowej tabeli rozliczeniowej – praca elektromontera* | r-g | 30 |  |  |  |
|  | Prace inne oraz nie ujęte w przedmiotowej tabeli rozliczeniowej – praca podnośnika koszowego* | m-g | 10 |  |  |  |
|  | Razem brutto (suma wierszy poz. 1-51): |  |  |  |  |  |
|  | *prace inne (robocizna, praca sprzętu) - tylko w uzgodnieniu z Zamawiającym i po akceptacji przez Zamawiającego. |  |  |  |  |  |
| UWAGI: (1) Zamawiający ma prawo sprawdzić rodzaj zamontowanych lamp, zgodnie z zapisem §3 ust. 22 umowy. (2) Zakres prac do sporządzenia opinii, w której zakres wchodzi wykonanie niżej wymienionych czynności: - wykonywanie stosownych sprawdzeń w terenie w zakresie określonym przez Zamawiającego, - ocena stanu technicznego oświetlenia w ww. zakresie , - sporządzenie opinii w formie pliku tekstowego (*.doc lub *.rtf) i w wersji elektronicznej wraz niezbędnymi mapami, (3) Zakres, czynności i pracy w odbiorze technicznym: - wykonywanie stosownych sprawdzeń w terenie, - dokonanie sprawdzeń i ocena stanu technicznego szaf oświetleniowych, słupów, opraw, kabli oraz innych elementów oświetlenia, - sporządzenie opinii w formie pliku tekstowego (*.doc lub *.rtf) i w wersji elektronicznej wraz niezbędnymi mapami, - udział w odbiorze technicznym. (4) Zdemontowane oprawy należy przekazać Zamawiającemu. |  |  |  |  |  |  |
| Wymagania techniczne dla materiałów opisanych w "Tabeli elementów rozliczeniowych": Poz. 2. Lampa sodowa 250W 220V E40 MASTER SON-T PIA Plus - lub równoważna przez co Zamawiający rozumie lampę o dalej wymienionych właściwościach: Strumień świetlny (lm) - od 32.500 do 33.500. Temperatura barwowa (K) - od 1.900 do 2.100. Skuteczności świetlna (l/W) - od 125 do 130. Średnia żywotność (h) - od 35.000 do 37.000. Klasa energetyczna - od A+ do A++. Kształt bańki - tabularna. Model - przezroczysty. Poz. 3. Lampa sodowa 150W 220V E40 SON-T PIA Plus - lub równoważna przez co Zamawiający rozumie lampę o dalej wymienionych właściwościach: Strumień świetlny (lm) - od 17.300 do 18.100. Temperatura barwowa (K) - od 1.900 do 2.100. Skuteczności świetlna (l/W) - od 114 do 120. Średnia żywotność (h) - od 35.000 do 37.000. Klasa energetyczna - od A+ do A++. Kształt bańki - tabularna. Model - przezroczysty. Poz. 4. Lampa sodowa 100W 220V E40 MASTER SON-T PIA Plus - lub równoważna przez co Zamawiający rozumie lampę o dalej wymienionych właściwościach: Strumień świetlny (lm) - od 10.400 do 11.000. Temperatura barwowa (K) - od 1.900 do 2.100. Skuteczności świetlna (l/W) - od 103 do 110. Średnia żywotność (h) - od 35.000 do 37.000. Klasa energetyczna - od A+ do A++. Kształt bańki - tabularna. Model - przezroczysty. Poz. 5. Lampa sodowa 70W 220V E27 MASTER SON-T PIA Plus - lub równoważna przez co Zamawiający rozumie lampę o dalej wymienionych właściwościach: Strumień świetlny (lm) - od 6.400 do 6.800. Temperatura barwowa (K) - od 1.900 do 2.100. Skuteczności świetlna (l/W) - od 88 do 94. Średnia żywotność (h) - od 35.000 do 37.000. Klasa energetyczna - od A+ do A++. Kształt bańki - tabularna. Model - przezroczysty. Poz. 6. Lampa sodowa 50W 220V E27 MASTER SON-T PIA Plus - lub równoważna przez co Zamawiający rozumie lampę o dalej wymienionych właściwościach: Strumień świetlny (lm) - od 4.300 do 4.500. Temperatura barwowa (K) - od 1.900 do 2.100. Skuteczności świetlna (l/W) - od 79 do 83. Średnia żywotność (h) - od 29.000 do 31.000. Klasa energetyczna - od A do A+. Kształt bańki - tabularna. Model - przezroczysty. Poz. 7. Lampa metalohalogenkowa 70W 220V E27. Strumień świetlny (lm) - od 6.000 do 6.500. Temperatura barwowa (K) - od 3.900 do 4.100. Skuteczności świetlna (l/W) - od 85 do 89. Średnia żywotność (h) - od 15.000 do 17.000. Klasa energetyczna - od A+ do A++. Kształt bańki - tabularna. Model - przezroczysty. Poz. 8. Lampa sodowa 70W 220V E27. Strumień świetlny (lm) - od 6.400 do 6.800. Temperatura barwowa (K) - od 1.900 do 2.100. Skuteczności świetlna (l/W) - od 88 do 94. Średnia żywotność (h) - od 35.000 do 37.000. Klasa energetyczna - od A+ do A++. Kształt bańki - tabularna. Model - przezroczysty. Poz. 9-12. Oprawa oświetlenia drogowego 70-250W SELENIUM SGP340 PC do montażu bocznego - lub na szczycie słupa lub równoważna przez co Zamawiający rozumie oprawę o dalej wymienionych właściwościach: Korpus z odlewu aluminiowego o wymiarach: długość od 730 mm do 770 mm; szerokość od 310 mm do 330 mm; wysokość od 260 mm do 275 mm; ciężar od 10,5 kg do 11,5 kg, kolor szary (RAL 7035). Klosz poliwęglanowy (PC). Fasetonowy odbłyśnik. Zaczep montażowy ze stali nierdzewnej do instalacji bocznej lub szczytowej. 48/60 mm. Regulacja nachylenia 0o-15o. Regulowany odbłyśnik: 5 pozycji. Otwarcie korpusu Pd góry z pojedynczym zamkiem. Stopień szczelności oprawy IP66; stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK08. Źródło światła: poz. 2-5 niniejszych wymagań technicznych. Poz. 14. Oprawa oświetlenia drogowego AMPERA Midi do montażu bocznego lub na szczycie słupa o średnicy Ø 60 mm wyposażona w panel LED - lub równoważna przez co Zamawiający rozumie oprawę o dalej wymienionych właściwościach: Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – od 134W do 137W 700mA. Źródło światła – od 60 do 66 źródeł LED. Korpus z odlewu aluminium malowany proszkowo o wymiarach: długość od 640 mm do 700 mm; szerokość od 410 mm do 450 mm; wysokość od 120 mm do 140 mm; ciężar od 11,0 kg do 12,0 kg, kolor AKZO grey 900 sanded  RAL 7016 (antracyt). Klosz – szkło hartowane płaskie. Wyposażona w uchwyt pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-15°. Skuteczność świetlna oprawy >120 lm/W. Współczynnik oddawania barw Ra>70. Temperatura barwowa światła 3900-4300ºK. Strumień świetlny (oprawa) – od 17950lm do 18924lm. Strumień świetlny (lampy) – od 21500lm do 22926lm. Oprawa musi posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Stopień szczelności oprawy IP66; I lub II klasa ochronności; stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK09. Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz. Ochrona przed przepięciami – 10kV. Wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat ENEC. Gwarancja 5 lat. Wygląd i styl oprawy oraz dane fotometryczne - załącznik nr 11 do SIWZ. Poz. 15. Oprawa oświetlenia drogowego AMPERA Midi do montażu bocznego lub na szczycie słupa o średnicy Ø 60 mm wyposażona w panel LED - lub równoważna przez co Zamawiający rozumie oprawę o dalej wymienionych właściwościach: . Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – od 105W do 108W 700mA. Źródło światła – od 45 do 50 źródeł LED. Korpus z odlewu aluminium malowany proszkowo o wymiarach: długość od 640 mm do 700 mm; szerokość od 410 mm do 450 mm; wysokość od 120 mm do 140 mm; ciężar od 11,0 kg do 12,0 kg, kolor AKZO grey 900 sanded  RAL 7016 (antracyt). Klosz – szkło hartowane płaskie. Wyposażona w uchwyt pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-15°. Skuteczność świetlna oprawy >120 lm/W. Współczynnik oddawania barw Ra>70. Temperatura barwowa światła 3900-4300ºK. Strumień świetlny (oprawa) – od 12900lm do 13570lm. Strumień świetlny (lampy) – od 16100lm do 17196lm. Oprawa musi posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Stopień szczelności oprawy IP66; I lub II klasa ochronności; stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK09. Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz. Ochrona przed przepięciami – 10kV. Wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat ENEC. Gwarancja 5 lat. Wygląd i styl oprawy oraz dane fotometryczne - załącznik nr 11 do SIWZ. Poz. 16. Oprawa oświetlenia drogowego AMPERA Midi do montażu bocznego lub na szczycie słupa o średnicy Ø 60 mm wyposażona w panel LED - lub równoważna przez co Zamawiający rozumie oprawę o dalej wymienionych właściwościach:. Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – od 69W do 73W 700mA. Źródło światła – od 30 do 34 źródeł LED. Korpus z odlewu aluminium malowany proszkowo o wymiarach: długość od 640 mm do 700 mm; szerokość od 410 mm do 450 mm; wysokość od 120 mm do 140 mm; ciężar od 11,0 kg do 12,0 kg, kolor AKZO grey 900 sanded  RAL 7016 (antracyt). Klosz – szkło hartowane płaskie. Wyposażona w uchwyt pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-15°. Skuteczność świetlna oprawy >120 lm/W. Współczynnik oddawania barw Ra>70. Temperatura barwowa światła 3900-4300ºK. Strumień świetlny (oprawa) – od 8500lm do 8828lm. Strumień świetlny (lampy) – od 10200lm do 10548lm. Oprawa musi posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Stopień szczelności oprawy IP66; I lub II klasa ochronności; stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK09. Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz. Ochrona przed przepięciami – 10kV. Wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat ENEC. Gwarancja 5 lat. Wygląd i styl oprawy oraz dane fotometryczne - załącznik nr 11 do SIWZ. Poz. 17. Oprawa oświetlenia drogowego Ampera Mini do montażu bocznego lub na szczycie słupa o średnicy Ø 60 mm wyposażona w panel LED - lub równoważna przez co Zamawiający rozumie oprawę o dalej wymienionych właściwościach: Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – od 50W do 53W 700mA. Źródło światła – od 22 do 26 źródeł LED. Korpus z odlewu aluminium malowany proszkowo o wymiarach: długość od 555 mm do 600 mm; szerokość od od 325 mm do 355 mm; wysokość od 80 mm do 95 mm; ciężar od 7,0 kg do 8,0 kg, kolor AKZO grey 900 sanded  RAL 7016 (antracyt). Klosz – szkło hartowane płaskie. Wyposażona w uchwyt pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-15°. Skuteczność świetlna oprawy >120 lm/W. Współczynnik oddawania barw Ra>70. Temperatura barwowa światła 3900-4300ºK. Strumień świetlny (oprawa) – od 6800lm do 7233lm. Strumień świetlny (lampy) – od 8200lm do 9466lm. Oprawa musi posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Stopień szczelności oprawy IP66; I lub II klasa ochronności; stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK09. Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz. Ochrona przed przepięciami – 10kV. Wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat ENEC. Gwarancja 5 lat. Wygląd i styl oprawy oraz dane fotometryczne - załącznik nr 11 do SIWZ. Poz. 18. Oprawa oświetlenia drogowego AMPERA Mini do montażu bocznego lub na szczycie słupa o średnicy Ø 60 mm wyposażona w panel LED - lub równoważna przez co Zamawiający rozumie oprawę o dalej wymienionych właściwościach: Moc maksymalna uwzględniająca wszystkie straty – od 34W do 36W 700mA. Źródło światła – od 14 do 18 źródeł LED. Korpus z odlewu aluminium malowany proszkowo o wymiarach: długość od 555 mm do 600 mm; szerokość od 325 mm do 355 mm; wysokość od 80 mm do 95 mm; ciężar od 7,0 kg do 8,0 kg (kolor AKZO grey 900 sanded  RAL 7016 (antracyt). Klosz – szkło hartowane płaskie. Wyposażona w uchwyt pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-15°. Skuteczność świetlna oprawy >120 lm/W. Współczynnik oddawania barw Ra>70. Temperatura barwowa światła 3900-4300ºK. Strumień świetlny (oprawa) – od 4560lm do 4795lm. Strumień świetlny (lampy) – od 5400lm do 5729lm. Oprawa musi posiadać zasilacz źródła światła wyposażony w funkcję utrzymania strumienia świetlnego w czasie, z interfejsem 0-10V lub DALI do płynnego sterowania natężeniem oświetlenia. Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Stopień szczelności oprawy IP66; I lub II klasa ochronności; stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne IK09. Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz. Ochrona przed przepięciami – 10kV. Wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu Oprawa powinna posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat ENEC. Gwarancja 5 lat. Wygląd i styl oprawy oraz dane fotometryczne - załącznik nr 11 do SIWZ. Poz. 19-21. Oprawa parkowa do montażu na maszcie lub wysięgniku. Korpus z odlewu aluminiowego. Dyfuzor z tworzywa sztucznego. Raster przeciwolśnieniowy aluminiowy. Osprzęt elektryczny umieszczony wewnątrz oprawy. Klosz: poliwęglan (PC) opalowy. Źródło światła: poz. 7 niniejszych wymagań technicznych Poz. 22-23. Klosz: poliwęglan (PC) opalowy lub akrylik (PMMA) opalowy. Poz. 25-26. Słup aluminiowy 9m i 8m anodowany na kolor inox, cylindrycznie stożkowy jednoelementowy z wysięgnikiem 1000/1500/5, średnica przy podstawie Ø 146 mm, podstawa słupa o wymiarach 320 x 320 mm, rozstaw śrub 250x250 mm grubość podstawy min 10 mm. Średnica zakończenia słupa/wysięgnika Ø 60 mm. Zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350mm. Słup z wnęką na złącze słupowe. Słup winien posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Do wyposażenia dołączona ma być tabliczka bezpiecznikowa typu IZK wraz z wkładkami topikowymi oraz nierdzewiejący komplet elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem słupa, kluczyk imbusowy). Dodatkowo każdy słup ma zostać dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu rękawem materiałowym usuwanym po zamontowaniu słupa. Fundament o klasie wyższej bądź równoważnej dla klasy C25/30. Konstrukcja fundamentu powinna być jednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz wyposażona w otwory umożliwiające wprowadzenie kabli przyłączeniowych. Fundament winien być doposażony w komplet nakrętek montażowych oraz tulejek poprawiających walory estetyczne montowanego słupa Poz. 27-28. Słup stalowy okrągły 8m i 7m zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe z fundamentem F-120/30x30 i z wysięgnikiem OC 1000/1500/5. Średnica zakończenia słupa/wysięgnika Ø 60 mm. Słup z wnęką na złącze słupowe. Do wyposażenia dołączona ma być tabliczka bezpiecznikowa typu IZK wraz z wkładkami topikowymi oraz nierdzewiejący komplet elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy). Konstrukcja fundamentu powinna być jednoelementowa o przekroju kwadratowym, oraz wyposażona w otwory umożliwiające wprowadzenie kabli przyłączeniowych Poz. 29. Słup parkowy stylowy o wys. 4,03m S-40 - lub równoważna przez co Zamawiający rozumie słup o dalej wymienionych właściwościach: z wnęka słupową o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego zbudowany z trzech połączonych elementów - konstrukcja stalowa; pianka poliuretanowa pomiędzy konstrukcją stalową, a powłoką zewnętrzną; powłoka zewnętrzna z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, typ zakończenia "B" - Ø 60 mm do montażu oprawy bezpośrednio na słupie, z fundamentem B-40B/ Ø300. Do wyposażenia dołączona ma być tabliczka bezpiecznikowa typu IZK wraz z wkładkami topikowymi oraz nierdzewiejący komplet elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony na nakrętki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy). |  |  |  |  |  |  |

Uwagi:

- Ceny jednostkowe należy określić, jako ryczałtową wartość danego zadania wraz z robotami towarzyszącymi i opłatami. Ceny obejmują wszystkie składniki cenotwórcze.

- Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym załączniku.

- Oferowany termin wykonania wymiany słupów parkowych stylowych (zakres robót wyszczególniony w pkt  43 tabeli elementów rozliczeniowych do SIWZ) ……...........................…. (podać termin (ilość dni) wykonania wymiany słupów parkowych stylowych - zgodnie z opisem §XIV ust. 4 pkt 1)-4) SIWZ.

- Oferowany termin wykonania wymiany opraw LED oraz słupów (zakres robót wyszczególniony w pkt  44 i 45 tabeli elementów rozliczeniowych do SIWZ) ……...........................…. (podać termin (ilość dni) wykonania wymiany opraw LED - zgodnie z opisem §XIV ust. 5 pkt 1)-4) SIWZ.

- Oferowany czas rozpoczęcia robót na zgłoszenie wykonania prac konserwacyjnych i utrzymaniowych oświetlenia - zgodnie z opisem §XIV ust. 6 pkt 1)-4) SIWZ.

|  | Czas rozpoczęcia robót na zgłoszenie wykonania robót konserwacyjnych i remontowych oświetlenia | Ilość pkt |
| --- | --- | --- |
| * | czas rozpoczęcia prac od 72 godz. do 96 godz. od momentu zgłoszenia prac do wykonania | 0,00 |
| * | czas rozpoczęcia prac od 48 godz. do 72 godz. od momentu zgłoszenia prac do wykonania | 3,00 |
| * | czas rozpoczęcia prac od 24 godz. do 48 godz. od momentu zgłoszenia prac do wykonania | 7,00 |
| * | czas rozpoczęcia prac do 24 godz. od momentu zgłoszenia prac do wykonania | 15,00 |

* zaznaczyć właściwe - W kolumnie należy zaznaczyć  poprzez wystanie  znaku „X” przy właściwym (oferowanym ) czasie rozpoczęcia robót na zgłoszenie wykonania robót konserwacyjnych i remontowych oświetlenia

- Oferowany czas reakcji na zgłoszenie awaryjne podać czas reakcji na zgłoszenie awaryjne - zgodnie z opisem §XIV ust. 7 pkt 1)-4) SIWZ:

|  | Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne | Ilość pkt |
| --- | --- | --- |
| * | czas reakcji na zgłoszenie awaryjne od 2 godz. do 3 godz. od momentu zgłoszenia awarii | 0,00 |
| * | czas reakcji na zgłoszenie awaryjne od 1 godz. do 2 godz. od momentu zgłoszenia awarii | 2,00 |
| * | czas reakcji na zgłoszenie awaryjne do 1 godz. od momentu zgłoszenia awarii | 5,00 |

* zaznaczyć właściwe - W kolumnie należy zaznaczyć  poprzez wystanie  znaku „X” przy właściwym (oferowanym ) czasie reakcji na zgłoszenie awaryjne

- Oświadczamy, że:

    - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,

    - jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

    - zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

    - nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności,

    - uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SIWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego.

    - Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia i kontakt ze strony Wykonawcy ..........................................................................................................................................

- Oświadczamy, że złożona oferta:

nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. (tzw. VAT odwrócony)

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

- Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom:

| - Lp. | - Nazwa i adres podwykonawcy - (o ile jest to wiadome) | - Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | - % wartość - części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom - (kolumna fakultatywna - Wykonawca nie musi jej wypełniać) |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczamy, że Wykonawca którego reprezentujemy jest:

mikro przedsiębiorcą (podmiot nie będący żadnym z poniższych)

małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR)

średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR)

dużym przedsiębiorstwem

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.................................................................................

- Potwierdzamy wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wniesione wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w pieniądzu) prosimy zwrócić na: rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium, wskazany rachunek bankowy: ...........................................................................................................

- Oświadczam(y) że wypełniłem (śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOwobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy Pzp informuję, że Zamawiający może samodzielnie pobrać wymagane przez niego dokumenty tj. …………….............…………………………….....……………………………(należy podać jakie dokumenty Zamawiający może samodzielnie pobrać np. KRS, CEiDG). Powyższa dokumenty Zamawiający pobiera z ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych pod adresem internetowy: …………………………….......................... W przypadku Wykonawców mających siedzibę w Polsce:

https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t,

https://prod.ceidg.gov.pl

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków

OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy”. Postępowanie znak: ZP.271.30.2019

działając w imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

      - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

      - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONACÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE:

Oświadczam że reprezentowani przeze mnie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunki udziału w postępowaniu w następującym zakresie:

- wykonawca ........................................................- warunek określony  w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2)  lit.a) SIWZ,

- wykonawca ........................................................- warunek określony  w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2)  lit.b) SIWZ

- wykonawca ........................................................- warunek określony  w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.2)  lit.c) SIWZ

- wykonawca ........................................................- warunek określony  w §V ust. 1 pkt 2 ppkt 2.3.3)  lit.a) SIWZ

      - INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w §V ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………............................................................................................…………………………………….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, także w zależności od podmiotu  NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 
w następującym zakresie: ………...................................................………………........................................................………………… (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu zgodnie z zapisem §V ust.1 pkt 2) ppkt 2.1)- 2.3)  SIWZ).

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

      - OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

#### Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy”. Postępowanie znak: ZP.271.30.2019

działając w imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

- OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………............................................

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................................................		........................................

(podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………

................................................................................................................................................................................................... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data).
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

......................................................................................		.......................................

(podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób

POTENCJAŁ KADROWY

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:

„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy”. Postępowanie znak: ZP.271.30.2019

działając w imieniu Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………….............................………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Przedkładam(y) niniejszy wykaz i oświadczam(y), że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

Tabela 1 - Kierownicy robót

| L.p. | Imię i Nazwisko | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Kwalifikacje (Uprawnienia nr) | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Kierownik robót w specjalności elektroenergetycznej. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia |  | Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** |

Tabela 2 - Osoby posiadające świadectwa kwalifikacyjne "D" i "E"

| L.p. | Imię i Nazwisko | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Doświadczenie Wymagane /posiadane | Kwalifikacje (Uprawnienia nr) | Informacja o podstawie dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 |  | Osoba posiadająca, co najmniej 3 lata uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj. ważne uprawnienia PPN do prac w sieci nn dla elektromonterów oraz ważnym świadectwem kwalifikacyjnym "D" do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci, minimum: - napięciu znamionowym do 1kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. | 3/............. |  | Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** |
| 2 |  | Osoba posiadająca, co najmniej 3 lata uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj. ważne uprawnienia PPN do prac w sieci nn dla elektromonterów oraz ważnym świadectwem kwalifikacyjnym "E" do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci, minimum: - napięciu znamionowym powyżej 1kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. | 3/............. |  | Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** |
| 3 |  | Osoba posiadająca, co najmniej 3 lata uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj. ważne uprawnienia PPN do prac w sieci nn dla elektromonterów oraz ważnym świadectwem kwalifikacyjnym "E" do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla następujących urządzeń, instalacji i sieci, minimum: - napięciu znamionowym powyżej 1kV, - sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. | 3/............. |  | Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** |

Uwagi:

- *** niewłaściwe skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 305 kk.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

UWAGA !!! Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Załącznik nr 4 - składa się na wezwanie Zamawiającego.

Załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.:

„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy”. Postępowanie znak: ZP.271.30.2019

działając w imieniu Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………….............................………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Przedstawiamy wykaz urządzeń technicznych  dostępnych u Wykonawcy w celu wykonania zamówienia:

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagany/posiadany | Informacja o podstawie dysponowania zasobami |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podnośnik koszowy na zabudowie samochodowej o wymaganych parametrach: - wysokość robocza - 17,0 m, - minimalny udźwig - 200 kg, - masa całkowita do 3.500 kg. | 1/………. | Urządzenie będące w dyspozycji wykonawcy / oddane do dyspozycji przez inny podmiot ** |

- ** niewłaściwe skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 305 kk.

......................................................................................		........................................

(podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

UWAGA !!!

Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1. Załącznik nr 5 -  składa się na wezwanie Zamawiającego.

#### Załącznik Nr 6 do SIWZ - informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy”. Postępowanie znak: ZP.271.30.2019

działając w imieniu Wykonawcy*:

………………………………………………………………………………………………………….............................………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ……….........……** na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

- Informuję(my), że z poniższymi wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu**, należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w skład której wchodzą następujące podmioty:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ….. |  |  |

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

**wraz ze złożonym oświadczeniem przedstawimy dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego :

          - ..............................

          - ...............................

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

- informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*, / że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej*** o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

* - należy wypełnić pkt  1 lub pkt  2

** - datę wstawić w przypadku składania niniejszego oświadczenia po otwarciu ofert.

*** - niepotrzebne skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk.

UWAGA !!!

Załącznik nr 6 - Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy usunąć treści oświadczenia przez jego wykreślenie)

Wypełnić adekwatnie do treści warunku określonego w §V ust. 1 pkt 2) pkt 2.3.2) lit.a)-c)  SIWZ