Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050 - 66 /2022 
Burmistrza Miasta Iławy z dnia 16 maja 2022 r.

#### WYKAZ  MIENIA PRZEKAZANEGO

#### IŁAWSKIEMU CENTRUM SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI W IŁAWIE

| Lp. | Nr inwentarzowy | Rok budowy | Charakterystyka | Miejsce użytkowania | Wartość początkowa [zł] | Umorzenie [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | U-IV/0555 | 2012 | Pompownia wody dla ogródków działkowych: Pompownia wody z jeziora dla podlewania ogródków działkowych, wbudowana w dobudówce do budynku B ekologicznej mini przystani żeglarskiej przy ul. Dąbrowskiego 11A. W skład wchodzą elementy: instalacja zewnętrzna, zasilanie kablowe, pompa do tłoczenia, zestaw pompowy HYDRO MPC-E 2 CRE 45-3 3x400V 50 Hz wraz z armaturą odcinającą, zbiornikiem membranowym, wodomierze skrzydełkowe, zawory antyskażeniowe, naczynie ciśnieniowe, przewód elastyczny do napełniania instalacji. | Iława Ekomarina ul. Dąbrowskiego 11A Działka nr 2-677/1 | 123.742,38 | 123.742,38 |