SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartości szacunkowej 
zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak postępowania: ZP.271.40.2013

ZATWIERDZIŁ:

Iława, dnia 12.12.2013 	 ……………………………………….

Załączniki do SIWZ:

- Instrukcja dla Wykonawców

- Formularz oferty wraz z załącznikami

- Wzór umowy wraz z załącznikami

Niniejsza Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z 41 kolejno ponumerowanych stron.
Załączniki do specyfikacji stanowią jej integralną część

Spis treści

Instrukcja dla Wykonawców	3

§ I.	Zamawiający	3

§ II.	Tryb udzielenia zamówienia	3

§ III.	Definicje użyte w specyfikacji i informacje ogólne.	3

§ IV.	Przedmiot zamówienia	3

§ V.	Termin wykonania zamówienia	3

§ VI.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.	4

§ VII.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.	5

§ VIII.	Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów	6

§ IX.	Wymagania dotyczące wadium.	6

§ X.	Termin związania ofertą	6

§ XI.	Opis sposobu przygotowania ofert.	7

§ XII.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.	9

§ XIII.	Opis sposobu obliczania ceny oferty.	10

§ XIV.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	11

§ XV.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	11

§ XVI.	Wizyta miejsca realizacji zadania.	11

§ XVII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.	12

§ XVIII.	Środki ochrony prawnej.	12

§ XIX.	Oferty częściowe	13

§ XX.	Umowa ramowa	13

§ XXI.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających	13

§ XXII.	Opis i warunki oferty wariantowej	13

§ XXIII.	Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego	13

§ XXIV.	Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą oraz informacja o zaliczkach	13

§ XXV.	Aukcja elektroniczna	14

§ XXVI.	Zwrot kosztów udziału w postępowaniu	14

§ XXVII.	Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp	14

§ XXVIII.	Wzór/projekt umowy	15

Załącznik nr 5 do umowy nr ........ z dnia .....	34

Załącznik nr 2 do SIWZ formularz oferty wraz ze wzorami	35

Wzór Nr 1 - formularz cenowy	35

Wzór Nr 2 - oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1	36

Wzór Nr 2a - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia	37

Wzór nr 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania	38

Wzór nr 4 - wykaz narzędzi i urządzeń	39

Wzór Nr 5 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej	40

Wzór nr 6 - Części zamówienia powierzone podwykonawcom	41

### Instrukcja dla Wykonawców

### Zamawiający

- Zamawiający: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy.

- Adres zamawiającego: 14-200 Iława, ul. Niepodległości 13, telefon /89/649-01-01, 649-01-59
faks /89/ 649-26-31,

- Strona internetowa www.bip.umilawa.pl ,

- Adres e-mail: przetargi@umilawa.pl

- Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.15-15.15

### Tryb udzielenia zamówienia

- Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 200.000 Euro oraz art. 10 ust. 1, 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej ma na celu komisyjne wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonawcę usług związanych z „Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława”. Postępowanie znak: ZP.271.40.2013.

- Podstawa prawna opracowania SIWZ:

      - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013, poz. 907 z późn. zm. )

      - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.2013, poz. 231),

      - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649 z późn.zm.)

      - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650),

      - Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.1964.16.93 z późn.zm),

      - Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.08.63.394).

### Definicje użyte w specyfikacji i informacje ogólne.

- „Zamawiający” – Gmina Miejska Iława reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy.

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- „Ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne określone w art. 2 pkt 13) ustawy Pzp, którego przedmiot został opisany w SIWZ oraz załącznikach.

- ”Wykonawca” – podmiot określony w art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złożył ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

### Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na konserwacji i utrzymaniu oświetlenia służącego do oświetlenia ulic, parkingów, parków, ciągów pieszych oraz oświetlenia iluminacyjnego stanowiących własność Gminy Miejskiej Iława. 
Usługa obejmuje wszystkie niezbędne czynności eksploatacyjne i konserwacyjne. Szczegółowy zakres wykonania usługi został wymieniony w treści załącznika nr 1 do SIWZ oraz wzorze/projekcie umowy wraz z załącznikami. 
Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.
Struktura ilości opraw: 2598 sztuk, w tym:

    - Oświetlenie uliczne – 2.546 sztuk (wymienione w treści załącznika nr 1 do wzoru umowy),

    - Iluminacja obiektów – 52 sztuk (wymienione w treści załącznika nr 1 do wzoru umowy).

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamawiania, oraz wzorze umowy wraz załącznikami.

  - Nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 50.23.21.00-1.

  - Zamówienie musi odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym określonym we wszystkich rozdziałach niniejszej specyfikacji.

  - Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 6 - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.

### Termin wykonania zamówienia

  - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy

  - Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 31.12.2014 r.

### Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą:

  - Spełniają warunek określony w art.22 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt 2). Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

  - Spełniają warunek określony w art.22 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

  - Spełniają warunek określony w art.22 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

  - potencjał techniczny: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania potencjałem technicznym  do wykonania zamówienia , Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje następującym sprzętem:

    - podnośnik montażowy na podwoziu samochodowym o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t.  – 1 szt.,

oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu sprzętu wg wzoru nr 4 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust.1 pkt. 7) SIWZ oraz na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek.

  - potencjał kadrowy: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje następującymi osobami:

  - kierownik robót elektroenergetycznych – osoba odpowiedzialna za realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia. Minimalne wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie,

- posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności

  - min. 3 osoby posiadające uprawnienia PPN do prac w pobliżu napięcia i pod napięciem oraz 3 lata doświadczenia w wykonywaniu prac w pobliżu napięcia i pod napięciem

oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 3 do SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt.6) oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zm.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394), wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy łącznie spełniają w/w warunek.

  - Spełniają warunek określony w art. 22 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zapewniającej wykonanie Zamówienia:

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, że wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt 2) SIWZ, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt 2) SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2: 
w zakresie warunku wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda by wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ, złożonego oświadczenia zgodnie z wzorem nr 2a, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt 3) SIWZ oraz w zakresie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24  ust.2 pkt 5) ustawy Pzp na podstawie dokumentu lub oświadczenie o którym mowa w §VII ust. 1 pkt 5) SIWZ.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązania innych podmiotów należy do oferty załączyć w oryginale. Z treści powyższego oświadczenia (pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego), musi jasno wynikać:

  - kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,

  - jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

  - w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  - jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,

  - jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot  będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

### Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów, składających się na ofertę, w kolejności jn.

- Wypełniony formularz cenowy (wg wzoru nr 1),

- Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (wg wzoru nr 2),

- Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (wg wzoru nr 2a).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informację, o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej -  zgodnie z wzorem nr 5.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru nr 3.

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami- wg wzoru nr 4.

- Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 6 - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców.

- Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § VII ust. 1 pkt 4) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w §VII ust.1 pkt 4) SIWZ.

  - Dokumenty i oświadczenia określone w §VII ust. 1 pkt 2), 6), 7) SIWZ są to dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunków działu w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

  - Dokumenty i oświadczenia określone w §VII ust.1 pkt 3), 4), 5) są to dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania.

  - Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w §VII ust. 1 pkt 1), 8), 9) są to inne oświadczenia i dokumenty, pełnomocnictwa wymagane w postępowaniu.

### Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów

- Znak Postępowania: ZP.271.40.2013. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Wszelka korespondencja (oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itd.) w postępowaniu Zamawiającym i każdym z Wykonawców jest jawna i prowadzona w sposób pisemny, z powiadomieniem wszystkich wykonawców, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w przetargu z zachowaniem tajności źródła pytania.

- Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą: pisemnie, faksem na numer /89/ 649-26-31 lub na adres e-mail: przetargi@umilawa.pl (wskazany w § I SIWZ). Zamawiający żąda, aby korespondencja, o której mowa w ust.2 niniejszego paragrafu przekazywana faksem lub drogą elektroniczną była potwierdzana pisemnie. Przepisy art. 27 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej. W przypadku nie potwierdzenia przez wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych.

- Do oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art.26 ust.3 ustawy stosuję się formę określoną w §7 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) tj. oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Nie istnieje zatem możliwość uzupełnienia w/w dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej bez opatrzenia przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert (zgodnie, z art. 38 ust.1 pkt 3) ustawy Pzp), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj.: 16.12.2013 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Zamawiający informuje, że nie będzie udzielał żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w celu zachowania zasady pisemności postępowania i równego traktowania wykonawców.

- Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływy na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ (art. 38 ust. 1b ustawy Pzp).

- Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stornie Zamawiającego www.bip.umilawa.pl

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składnia ofert zmienić treść niniejszej specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego www.bip.umilawa.pl

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, Zamawiający zamieści tę informację na tej stronie.

- Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Jarosław Pruchniewski – w zakresie przedmiotu zamówienia,

- Mariusz Korpalski - w zakresie procedury prawa zamówień publicznych, fax. 89 649-26-31,

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń, pełnomocnictw lub dokumentów, o których mowa w §VII ust.1, którzy złożyli te dokumenty, oświadczenia i pełnomocnictwa, ale zawierają błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich wezwania oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez usługi wymagań określonych w przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert zgodnie z art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

### Wymagania dotyczące wadium.

- Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp nie żąda wniesienia wadium.

### Termin związania ofertą

- Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od daty upływu terminu składnia ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### Opis sposobu przygotowania ofert.

- Warunki formalne sporządzenia oferty:

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie (zdekompletowanie). Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski, podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, a później tekst przetłumaczony na język polski, będzie podstawą badania zgodnego zamiaru stron i celu umowy zgodnie, z art. 65 §2 kc. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.

- Oferta (formularz oferty, oświadczenia, dokumenty, wykazy, o których mowa w SIWZ) musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Ewentualne poprawki (w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc.) w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Z tym, że oświadczenia, o których mowa w §VII ust.1 pkt 1), 2), 5), 8), SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w §VII ust.1 pkt. 3)-4),6)-7) SIWZ muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym Wykonawca może:

- nie numerować czystych stron.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielenie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.

- W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

- Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

- Wszystkie załączniki do niniejszej Specyfikacji stanowią jej integralną część.

- Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie jako oficjalny termin złożenia oferty.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

- koperta zewnętrzna - oznakowana nazwą firmy Wykonawcy, opisana jn.: Gmina Miejska Iława, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, Oferta w postępowaniu ZP.271.40.2013 na „Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława”. - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 20.12.2013r. godz. 11.00.

- koperta wewnętrzna - Zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.

- Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tej części zamówienia, której Wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w § VII ust. 1 SIWZ.

- W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa się prawo polskie z uwzględnieniem Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

- Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert:

- w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w § XI ust. 1 pkt 17) lit. a) z dopiskiem „wycofanie”. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.

- w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ew. dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak § XI ust. 1 pkt 17) lit. a) i b), przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiana”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca nie może wprowadzić zmiany do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

- Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania niezwłocznie.

- Oferty wspólne

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

- Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1) musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.

- Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

- Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców , powinna spełniać następujące wymagania:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt.2) SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć jako:

  - Oświadczenie podpisane przez lidera (pełnomocnika) lub

  - Oświadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ i zawierać wszystkie wymagane 
w § VII oświadczenia i dokumenty,

- Dokumenty i oświadczenia, dotyczące własnej firmy wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w §VII ust.1 pkt 3), 4), 5) - składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy;

- Dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy itp.(jeżeli są wymagane w SIWZ) składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną,

- Wadium, (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z wykonawców występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

- Oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty i oświadczenia: dokument, o którym mowa w §VII ust.1 pkt 3),4) ,5) - przez każdego wspólnika,.

- Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny), zawierającą, co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

- Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są:

- do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- spełniać warunki wymienione w § VI niniejszej SIWZ;

- do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia;

- do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania.

### Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pokoju 312 (sekretariat) w terminie do dnia 20.12.2013r. do godziny 10.30.

- Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w ust.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego określonych w § I ust. 5 SIWZ.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona nie zwłocznie wykonawcy bez otwierania (art. 84 ust.2 ustawy Pzp).

- Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, w pok. 215 w dniu 20.12.2013r. o godz. 11.00.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców i ceny ofertowe oraz inne informacje, które Zamawiający może podać zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

- W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ważności ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych ofert. W przypadku, gdyby wpłynęła mniej niż jedna ważna oferta, przetarg zostanie unieważniony.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierający informacje przewidziane w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

- Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwarte.

- W przypadku zmiany oferty koperty oznaczone „ZMIANA” zostano otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Zamawiający dokona badania ofert. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz naruszą zasady ustawy zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Odrzucenie oferty nastąpi zgodnie z przepisami art. 89 ust. 1 prawo zamówień publicznych.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Inżynierem, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.

- Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień przez Wykonawcę zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

- Poprawianie omyłek nastąpi w sposób określony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie - Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;

- oczywiste omyłki rachunkowe, które w szczególności poprawia w następujący sposób:

- w przypadku mnożenia ceny jednostkowej i liczby jednostek miar podanych w formularzach cenowych,:

  - jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,

  - jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny w tabeli formularza cenowego,

  - jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę obliczoną w formularzu cenowym;

- w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część:

  - przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia,

  - jeżeli cena podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie,

  - jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny.

- Zamawiający poprawiając omyłki rachunkowe zgodnie z ust. 15 pkt.2) uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności. Niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

- Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa 
w ust. 15 pkt.3) wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.

### Opis sposobu obliczania ceny oferty.

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji robót) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U.64.16.93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632

- Cena ofertowa stanowi sumę wynagrodzenia ryczałtowego z zakresu zadań wyszczególnionych w załączniku nr 1 do wzoru/ projektu umowy oraz z zakresu zadań wyszczególnionych w załączniku nr 2 do wzoru/projektu umowy

- W związku z sytuacją określoną w ppkt.2. cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. następujące koszty, które musi zawierać cena oferty:

- robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych, porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania terenu realizacji zadania,

- ubezpieczenia terenu realizacji zadania,

- zajęcia ulic, placów, chodników,

- koszty utrzymania terenu realizacji zadania i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów użytkujących drogi i chodniki,

- koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych , odpadów i śmieci,

- wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy.

- Wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową.

- Cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Cenę oferty na daną części zamówienia (wartość brutto oferty) należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.),. Prawidłowe ustalenie podatku VAT anglezy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

- Wszystkie wartości i ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić zamawiający.

- Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny.

- Ostateczną cenę oferty stanowi suma podana w formularzu ofertowym.

- Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.

- Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się do każdego wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od każdego wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.

- Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być doliczone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez wykonawcę. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku o towarów i usług oraz podatku akcyzowego jest równoznaczne z błędnym obliczeniem ceny i skutkuje odrzuceniem oferty ( art. 89 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp).

- Zaleca się aby każdy z wykonawców odwiedził teren realizacji zadania celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej.

- Koszty odwiedzenia miejsca realizacji zadania poniesie wykonawca.

- Ceny robót, materiałów, urządzeń i wskaźników cenotwórczych zawarte w tabeli elementów rozliczeniowych będącej załącznikiem nr 1 i 2 do umowy pozostają niezmienne do końca realizacji usługi i nie podlegają waloryzacji.

### Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oferty brutto ogółem za realizację zamówienia obliczonej przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i podanej w „Formularzu cenowym” (wzór nr 1) pkt. 1 przeniesione z tabeli formularza cenowego (RAZEM BRUTTO). Określona w ten sposób cena oferty służyć będzie wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.

- W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| l.p. | Opis kryteriów oceny | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 % |

- W odniesieniu do każdego wykonawcy, komisja do porównania i oceny ofert w kryterium cena oferty Wykonawcy w realizacji danej części zamówienia zostanie zastosowany następujący wzór:

    - Kryterium 1 – cena – 100%

cena oferty najniższej

C = ---------------------------------------------------------- x 100 %.

cena oferty badanej

- Komisja może przyznać wykonawcy maksymalnie 100 punktów

- Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku w zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

### Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty najkorzystniejszej w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.

- O wykluczeniu Wykonawcy(ów), odrzuceniu ofert(y) oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1)-4) ustawy Pzp oraz zamieści informacje, określone w art. 92 ust.1 pkt 1) (informację o wyborze oferty najkorzystniejszej) na własnej stronie internetowej www.bip.umilawa.pl oraz w swojej siedzibie na „tablicy ogłoszeń”.

- Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy oddzielnym pismem, przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż w 6 dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp oraz § VIII ust. 1 - 3 SIWZ w lub 11 dniu, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

- Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia:

    - kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji i które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek).

    - Kopie uprawnień PPN do prac w pobliżu napięcia i pod napięciem

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum)

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt tejże umowy (art. 647 kc.)

### Wizyta miejsca realizacji zadania.

- Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego ani wizyty na miejscu realizacji zadania.

### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zamawiający nie przewiduje pobierania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### Środki ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o które mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Prezes Krajowej Izby odwoławczej ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie podlega przepisom art. 180-198 ustawy Pzp.

- W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

    - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

    - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

    - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, które zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać musi zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wykazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może w terminie przewidziany do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany dla tej czynności w ustawie.

- W przedmiotowym postępowaniu odwołanie wnosi się:

    - w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

    - wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

    - wobec innych czynności niż określone w ust. 8 pkt 1) i 2) SIWZ w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

    - W przypadku, gdy mimo obowiązku zamawiający nie przesłał zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

          - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

          - 1 miesiąca, jeżeli zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia

- Kopię odwołania zamawiający przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego

- Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

- Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

- Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

    - nie zawiera braków formalnych;

    - uiszczono wpis;

- Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

- Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy Pzp, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.

- Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (zgodnie z przepisami art. 198a -198g ustawy Pzp)

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

### Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

### Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Na mocy art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie podstawowe

### Opis i warunki oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje składania ofert wariantowych.

### Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego

  - Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres: www.bip.umilawa.pl.

  - Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje: przetargi@umilawa.pl.

  - Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.umilawa.pl.

### Rozliczenia miedzy zamawiającym a wykonawcą oraz informacja o zaliczkach

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych.

  - Rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

### Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

### Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp.

### Wymagania z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

### Wzór/projekt umowy

Zawarta w dniu……………… w Iławie pomiędzy Gminą Miejską Iława,
z siedzibą ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława (NIP 744-166-00-83) zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Iławy – ........................................................

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Iławy – .....................................

a ....................................................................................................................................

.............................................................. nr KRS ......................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ............................................................................

- ............................................................................

o następującej treści

- (Przedmiot umowy)

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia …………………….. postępowanie znak: ZP.271.40.2013 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania konserwację i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława, zwaną dalej „przedmiotem umowy”

- Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację i utrzymanie oświetlenia wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami tejże umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumenty te stanowią integralną część umowy.

- Eksploatacja powinna być prowadzona w obsłudze całodobowej w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy eksploatacyjne, normy i rozporządzenia oraz „Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Iławy”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy

- Zakresem czynności objętych wynagrodzeniem miesięcznym jest:

- prowadzenie eksploatacji z ponoszeniem kosztów wymiany elementów szybko zużywających się tzn. źródła światła, zabezpieczenia, dławiki, styczniki, przekaźniki, stateczniki, kondensatory, reduktory mocy indywidualne i grupowe,

- likwidacja skutków awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego: szafek, rozdzielni, opraw oraz zegarów sterujących
i astronomicznych,

- wymiana uszkodzonych lub uzupełnienie brakujących drzwiczek wnękowych latarń,

- utrzymanie całodobowej dyspozycyjności i dozoru technicznego nad urządzeniami oświetleniowymi,

- pomiary elektryczne: rezystancji izolacji, ochrony p. poż., rezystancji uziemień oraz obciążalności poszczególnych faz obwodów wychodzących z szaf oświetleniowych,

- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy,

- prowadzenie szczegółowego rejestru zdarzeń o zgłoszeniach i usunięciu awarii zgodnie z załącznikiem nr 4 do umowy - raport dzienny, który stanowi niezbędny załącznik do miesięcznej faktury,

- prowadzenie eksploatacji zgodnie z „Instrukcją eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Iławy” – załącznik nr 2 do umowy,

- regulacja przekaźników zmierzchowych oraz zegarów astronomicznych. Należy dążyć do utrzymania jednoczesnego czasu zadziałania oświetlenia w wybranym obszarze. Możliwe dopuszczalne rozbieżności w jednoczesności pracy oświetlenia (+, - 8 min.),

- całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o awarii oświetlenia pod numerem telefonu …………………………….. i na adres mailowy …………………………………………,

- wykonanie i prowadzenie karty szafek oświetleniowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy.

- Zakresem czynności objętych przedmiarem prac jest naprawa, wymiana uszkodzonych kabli energetycznych, słupów oświetleniowych lub dyslokacji.

- Wykonawca wraz z Zamawiającym będą wykonywali wiosenne i jesienne okresowe przeglądy urządzeń i aparatów elektrycznych oraz konstrukcji oświetlenia drogowego według załącznika nr 1 do umowy. Z czynności tych każdorazowo zostanie spisany protokół, który podpisze każda ze stron niniejszej umowy.

- Wykonawca deklaruje prowadzenie ubezpieczeniowej dokumentacji powypadkowej uszkodzenia instalacji i inżynierii.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami w terminach w niej uzgodnionych.

- Integralną częścią niniejszej umowy są:

- SIWZ,

- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami oraz oświadczeniami i dokumentami złożonymi wraz z ofertą,

- Wykaz punktów świetlnych i iluminacji – odpowiednio załącznik nr 1,

- Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Iławy – załącznik nr 2,

- zakres dokumentacji eksploatacyjnej – załącznik nr 3,

- szczegółowy rejestr zdarzeń o zgłoszeniach i usunięciu awarii załącznik nr 4 – raport dzienny,

- Karta Szafek Oświetleniowych – załącznik nr 5

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy r.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – do dnia 31.12.2014 r.

- Obowiązki stron

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy oświetlenia ulic oraz iluminacji obiektów, którego konserwacja i utrzymanie stanowi przedmiot zamówienia;

  - powołanie Inspektora Wydziału odpowiedzialnego za realizację zamówienia w osobie: Pana Jarosława Pruchniewskiego tel. 89 649 01 52, fax 89 649 26 31, e-mail: jpruchniewski@umilawa.pl

  - terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej Umowy.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - realizacja przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i rozporządzeniami oraz „Zakresem wykonywania usługi, polegającej na konserwacji I utrzymaniu oświetlenia ulic oraz iluminacji obiektów na terenie miasta Iławy”,

  - ustanowienie Kierownika Robót w osobie ……………………………………... tel...........................fax……………………e-mail………………………….

  - prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

  - Zamawiający zastrzega sobie każdorazowo informowanie – o powstałych awariach i uszkodzeniach eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego.

  - prowadzenie rejestru zdarzeń - raport dzienny załącznik nr 4 do umowy, z odnotowaniem wszelkich zaistniałych zdarzeń dotyczących urządzeń oświetlenia ulic będących przedmiotem umowy. Wyciąg z rejestru zdarzeń za każdy poprzedni dzień, należy przesłać Zamawiającemu na adres e-mail jpruchniewski@umilawa.pl,  do godziny 9.00 rano każdego dnia. Wyciąg za piątek, sobotę i niedzielę należy wysłać w poniedziałek rano do godziny 9.00.

  - do dnia 30 września 2014 r. wykonać dla wszystkich utrzymywanych w ramach niniejszej umowy punktów oświetleniowych - paszporty (segregatory zawierające po 20 sztuk skoroszytów plastikowych do wpięcia) - Karty Szafek Oświetleniowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy. Na bieżąco należy wykonywać aktualizację kart szafek oświetlenia drogowego. W przypadku przyjmowania do eksploatacji nowych szafek oświetleniowych należy stworzyć nowe karty,

  - wyłączyć w ciągu dwóch godzin od zgłoszenia oświetlenie załączone w dzień w wyniku awarii,

  - wykonać czasowe wyłączenia oświetlenia lub podłączenia zasilania urządzeń na pisemny wniosek Zamawiającego, związanych z imprezami plenerowymi organizowanymi przez Gminę Miejską Iława (średnio 6 razy w roku),

  - Wykonawca nie może żądać opłat za dopuszczenie do urządzeń oświetlenia ulic innych firm wykonawczych. Dopuszczenie wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie,

  - Wykonawca musi posiadać powierzchnię magazynową – min. 150 m2, w tym 30 m2 – pomieszczenie zadaszone, zamknięte. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, zobowiązany będzie do przyjmowania materiałów w depozyt oraz ich wydawania.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację robót będących przedmiotem umowy oraz właściwe oznakowanie terenu robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego w rejonie prowadzenia robót,

  - Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić zasady pracy na urządzeniach z innymi właścicielami urządzeń, np. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. lub ENERGA OPERATOR S.A. w przypadku robót lub działań wymagających powiadomienia lub dopuszczenia przez tych właścicieli,

  - prace związane z zabezpieczeniem robót, uzyskaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, dopuszczenie do pracy na urządzeniach innych właścicieli, oznakowanie miejsca robót, uporządkowanie terenu po ich zakończeniu nie stanowią robót dodatkowych,

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie prowadzenia robót,

  - urządzenia, których awaria lub uszkodzenie stwarza zagrożenie dla otoczenia powinny być natychmiast odłączone spod napięcia - w ciągu 1 godziny,

  - w ramach czynności eksploatacyjnych Wykonawca zapewni poprawne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia drogowego oraz bezzwłoczne usunięcie usterek i awarii w ciągu 48 godzin od momentu pojawienia się ich lub od zgłoszenia ich przez Zamawiającego,

  - w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzeń energetycznych, których odtworzenie wymaga szerszego zakresu robót
(np. roboty ziemne lub z użyciem ciężkiego sprzętu), dopuszcza się dłuższy czas na ich odtworzenie, jednak nie dłużej niż 7 dni od momentu pojawienia się ich lub od zgłoszenia ich przez Zamawiającego (w formie pisemnej),

  - raz na kwartał zostanie przeprowadzony objazd nocny samochodem Wykonawcy z udziałem osób wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 2. zakończony spisaniem protokołu.

  - oświetlenie zlokalizowane w pobliżu linii SN i WN należy eksploatować w oparciu o instrukcję i warunki organizacji pracy przy eksploatacji lamp oświetleniowych w strefie ochronnej linii 110kV,

- W przypadku powstania szkody w mieniu Gminy Miejskiej Iława do obowiązków Wykonawcy należy także:

  - stwierdzenie powstania szkody potwierdzone ujęciem w raporcie dziennym i wykonaniem dokumentacji fotograficznej z datownikiem,

  - natychmiastowe powiadomienie o szkodzie (telefonicznie i faksem) Policji oraz najpóźniej do 5 dni od zdarzenia ubezpieczyciela wskazanego przez Zamawiającego,

  - poinformowanie o zdarzeniu Inspektora Wydziału .......................................

  - potwierdzenie zgłoszenia szkody na druku zgłoszenia wraz z opisem rodzaju zniszczonego mienia i rozmiaru szkody,

  - skompletowanie dokumentacji fotograficznej szkody, uzupełnionej w przypadkach koniecznych o stosowne opisy, a w szczególnych przypadkach o dodatkowy protokół uzupełniający z opisem zwiększonego zakresu uszkodzeń, którego nie ujęto w druku zgłoszenia,

  - uzyskanie dokumentu o prowadzonym postępowaniu dochodzeniowym – umorzeniu postępowania bądź wykryciu sprawcy szkody.

- Wykonawca nie może przenosić na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, a w szczególności dotyczy to przeniesienia wierzytelności.

- Strony ustalają, że osoby wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 2) w niniejszego paragrafu, mogą ulec zmianie, co wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony, bez konieczności zawierania aneksu do umowy, z tym , że zmiana osoby wskazanej po stronie Wykonawcy może nastąpić jedynie w przypadku uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia.

/zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę/

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ………………………………………………………..

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- W terminie 14 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu kopię porozumienia określającego: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy, termin związania porozumieniem na czas nie krótszy niż czas wynikający z niniejszej Umowy, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie wykonawcy

  - Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi: ............... brutto (słownie: .............................................. 00/100), w tym należny podatek VAT, w tym :

  - Cena miesięcznego ryczałtu konserwacji opraw: ……………….. zł (brutto),

  - Miesięczna cena konserwacji 1 oprawy: ………………….. zł (brutto),

  - Strony ustalają, że miesięcznym wynagrodzeniem Wykonawcy będzie kwota, której wysokość stanowi iloczyn ryczałtowych cen jednostkowych brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w wykazie punktów świetlnych – stosownie do § 1 ust. 2 – załącznik nr 1 , opisanych w § 1 ust. 4.

  - Jednostkowa cena ryczałtowa obejmuje wszystkie nakłady robocizny, materiałów i pracy sprzętu związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania oświetlenia drogowego, w tym: przeglądy oświetlenia oraz zakres czynności wymienionych w § 1st. 4 i ust. 5.

- Warunki płatności

  - Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami miesięcznymi, wystawianymi po zakończeniu i odbiorze prac („z dołu”), w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca za miesiąc poprzedni.

  - Podstawę do wystawienia faktury miesięcznej za wykonane roboty stanowić będzie protokół z wykonania czynności określonych w § 1 ust.  4 i 6 podpisany przez Inspektora Wydziału, za dany miesiąc.

  - Ustala się następujące terminy płatności faktur miesięcznych do 30 dni licząc od daty ich doręczenia.

  - Każdorazowo do faktury Wykonawca dołączy dokument stanowiący podstawę jej wystawienia, o którym mowa w ust. 2.

  - Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostaną zwrócone Wykonawcy. Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

  - Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone w fakturze.

  - Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

  - Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawodawstwem.

  - Za przedmiot umowy wykonany w miesiącu grudniu ustala się ostatecznie fakturowanie do dnia 19.12.2014 r.

- Kontrola prawidłowości wykonywania umowy

  - Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane bieżące kontrole prawidłowego wykonania usługi, z których protokoły będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur.

  - Kontrola dokonywana będzie przez Zamawiającego przy udziale osób wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 3 ust. 2 pkt 2.

  - Termin kontroli prawidłowego wykonania usługi wyznaczy Zamawiający.

  - Protokoły odbioru prac o których mowa w § 6 ust. 2 będą stanowić podstawę do wystawienia faktury miesięcznej i częściowej oraz uregulowania należności przez Zamawiającego.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli bez udziału Wykonawcy. Protokół z takiej kontroli będzie przedkładany Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia jej wykonania, a stwierdzone wówczas usterki Wykonawca zobowiązany będzie usunąć niezwłocznie w ramach wynagrodzenia umownego w terminie 3 dni od daty złożenia protokołu.

  - Z przeprowadzonych kontroli wykonania przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru.

- Podwykonawcy

  - Wykonawca zgodnie z ofertą zleca następujące roboty podwykonawcom…………………………………………………

  - Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

  - Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego.

  - Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

  - Umowy, o których mowa w ust. 3, 4, 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zawierający umowę z podwykonawcą wykonawca oraz zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.

  - Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

  - Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej 
z wykonawcą.

  - W przypadku zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4, zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7.

  - W sytuacji określonej w ust. 10 zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w ust. 9 oraz kary umowne.

  - Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 20 dni od wystawienia faktury zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego odbioru robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

  - W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 12, Zamawiający zatrzyma 
z kolejnej należności wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

  - Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

  - Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez zamawiającego z powodów określonych w ust. 11, 13 i 14.

  - Nie zastosowanie się wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 10,12 i 14 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszego Rozdziału, aż do odstąpienia od umowy z wykonawcą z winy wykonawcy włącznie.

- Postanowienia szczegółowe

- Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikiem oraz zapoznał się z terenem, na którym ma realizować przedmiot zamówienia i ma świadomość jej wykonania.

- Kary umowne

  - Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w usunięciu niesprawności i uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych objętych załącznikami 1 i 1a, określonych w § 1 ust. 2 w wysokości 0,5 % miesięcznego całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, po upływie czasu określonego w § 3 ust. 2 pkt 16 za każdy dzień zwłoki;

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.

  - Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje automatycznie z chwilą spełnienia przesłanek uzasadniających żądanie zapłaty i jest niezależny od otrzymania przez Wykonawcę odpowiedniego wezwania.

  - Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia.

  - Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

  - Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

  - W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić z każdych sum należnych Wykonawcy.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar z sum należnych Wykonawcy bez potrzeby składania dodatkowych wezwań w tej mierze.

- Zmiana umowy

      - Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, 
w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

      - Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w  §2 niniejszej umowy, w szczególności:

- wstrzymania realizacji usługi przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

- na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

      - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.

- w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, z tym, że koszty wzrostu podatku VAT pokrywa wykonawca.

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

- wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego.

- wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt.5 nie później niż 7 dni przed pilnowanym skierowanie do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

      - W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -5) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt.1),

      - Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają wykonawcę.

      - Niezależnie od powyższych zmian określonych w §11 ust.1 -3 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze dokonana jeżeli jest ona korzystna dla zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości wynagrodzenie określonego w §5 ust.1 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

  - Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zapłacenia przez Wykonawcę dwukrotnie kar umownych określonych § 10 ust. 1 pkt 1) lit.a). W takim przypadku podstawą do odstąpienia od umowy jest również stwierdzenie zaistnienia przesłanek zapłaty kar umownych.

  - W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy.

      - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 
w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcy, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

      - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenie i powinno zawierać uzasadnienie.

      - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

      - Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

      - Zamawiający w razie dostąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązuje się do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, po potrąceniu przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w §10 ust.1 pkt. 1) lit. b) niniejszej umowy.

- Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązuję się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy nr.... z dnia..........

| Lokalizacja oświetlenia i iluminacji obiektów będących własnością Gminy Miejskiej Iława |  |
| --- | --- |
| Nazwa ulicy/miejsce | Ilość opraw |
| 1 Maja | 60 |
| Agrestowa | 2 |
| Aleja Jana Pawła II (I etap) | 275 |
| Aleja Pojednania | 11 |
| Alickiego | 5 |
| gen. Władysława Andersa | 35 |
| Asnyka | 2 |
| Baczyńskiego | 10 |
| Bandurskiego | 4 |
| Barlickiego | 15 |
| Barlickiego - droga dojazdowa i parking | 10 |
| Biskupska | 24 |
| Św. Andrzeja Boboli | 5 |
| Boczno-Górna | 11 |
| Bogusławskiego | 5 |
| Brata Alberta | 8 |
| Brodnicka | 8 |
| Broniewskiego | 4 |
| Brzozowa | 13 |
| Bulwar im. Jana Pawła II | 97 |
| Bydgoska | 5 |
| Bydgoska (Nowomiejska-Gdańska) + sięgacz przy Mławskiej | 7 |
| Chełmińska | 12 |
| Chełmońskiego | 7 |
| Chodkiewicza | 3 |
| Chopina | 11 |
| Chrobrego | 6 |
| Czereśniowa | 1 |
| Dąbrowskiego - od Polnej do Zalewskiej | 46 |
| Dąbrowskiego | 16 |
| Dąbrowskiego | 1 |
| Dąbrowskiego (Obw. Północna) | 19 |
| Długa | 15 |
| Dolna | 9 |
| Dworcowa | 10 |
| Działdowska | 3 |
| Działkowców | 3 |
| Elbląska | 11 |
| Fałata | 1 |
| Gdańska | 21 |
| Gierymskiego | 3 |
| Gizewiusza | 3 |
| Gospodarska | 2 |
| Gotowca | 2 |
| Górna | 3 |
| Grottgera | 3 |
| Grudziądzka | 20 |
| Grunwaldzka | 14 |
| Jagiełły | 13 |
| Jasielska | 16 |
| Kajki | 16 |
| Kasprowicza | 4 |
| Kętrzyńska | 6 |
| Kochanowskiego | 2 |
| Konopnickiej | 2 |
| Konstytucji 3 Maja | 16 |
| Kopernika | 16 |
| Kossaka | 10 |
| Kościelna | 5 |
| Kościuszki | 33 |
| Kraszewskiego | 3 |
| Kresowa | 8 |
| Kręta | 6 |
| Królowej Jadwigi | 26 |
| Krótka | 3 |
| Kwiatowa | 6 |
| Kwidzyńska | 11 |
| Lipowa | 4 |
| Lipowy Dwór | 38 |
| Lubawska | 45 |
| Łąkowa | 4 |
| Maczka | 2 |
| Maczka | 13 |
| Makuszyńskiego | 2 |
| Malborska | 5 |
| Malczewskiego | 7 |
| Malinowa | 1 |
| Matejki | 11 |
| Mazurska | 2 |
| Mickiewicza | 20 |
| Mickiewicza | 2 |
| Mierosławskiego | 2 |
| Mławska | 7 |
| Morelowa | 2 |
| Mrongowiusza | 3 |
| Narutowicza | 11 |
| Niepodległości | 51 |
| Nowa | 2 |
| Nowomiejska | 19 |
| Obrońców Westerplatte | 6 |
| Odnowiciela | 4 |
| Ogrodowa | 7 |
| Okulickiego | 5 |
| Ostródzka | 50 |
| Ostródzka | 26 |
| Owocowa | 10 |
| Paderewskiego | 2 |
| Piaskowa | 70 |
| Piastowska | 26 |
| Pieniężnego | 8 |
| Plażowa | 1 |
| Podleśna | 3 |
| Polna | 10 |
| Poprzeczna | 6 |
| Porzeczkowa | 1 |
| Poziomkowa | 1 |
| Prusa | 6 |
| Radomska | 4 |
| Reja | 2 |
| Reymonta | 2 |
| Rolna | 10 |
| Rzemieślnicza | 8 |
| Rzepnikowskiego | 6 |
| Sienkiewicza | 46 |
| Sikorskiego | 34 |
| Skargi | 8 |
| Skłodowskiej | 32 |
| Skwer Żeromskiego | 6 |
| Słoneczna | 6 |
| Słowackiego | 9 |
| Smolki - od Andersa do Skłodowskiej | 15 |
| Smolki - od Skłodowskiej do Wodnej | 11 |
| Jana III Sobieskiego | 29 |
| Solskiego | 4 |
| Stacyjna | 3 |
| Sucharskiego | 7 |
| Suska | 1 |
| Sybiraków | 4 |
| Szeptyckiego | 15 |
| Szeroka | 4 |
| Sztumska | 1 |
| Toruńska | 6 |
| Truskawkowa | 2 |
| Tuwima | 1 |
| Usługowa | 2 |
| Wańkowicza | 3 |
| Wąska | 1 |
| Wiejska | 33 |
| Wiśniowa | 3 |
| Wodna | 5 |
| Wodna | 1 |
| Wojska Polskiego | 17 |
| Wybickiego | 1 |
| Wyczółkowskiego | 16 |
| Wyspiańskiego | 4 |
| Wyszyńskiego | 25 |
| Zalewska |  |
| Zielona | 22 |
| Ziemowita | 32 |
| Zientary-Malewskiej | 5 |
| Żeromskiego | 1 |
| Łącznik Gdańska - Chełmińska (przy Mławskiej) | 4 |
| Łącznik Gdańska - Chełmińska |  |
| Łącznik Chełmińska - Grudziądzka | 1 |
| Łącznik Chełmińska - Grudziądzka (przy Malborskiej) | 1 |
| Łącznik Bydgoska - Grudziądzka | 6 |
| Łącznik Brodnicka - Toruńska | 1 |
| Łącznik Polna-Działkowców | 4 |
| Łącznik Wojska Polskiego-Wyszyńskiego | 4 |
| Łącznik Długa-Dolna | 1 |
| Łącznik Polna-Działkowców | 4 |
| Dojazd od 1 Maja (przedszkole) | 7 |
| Dojazd od 1 Maja - bud. Nr 22 | 4 |
| Dojazd - Andersa (zaplecze) | 14 |
| Dojazd od Asnyka do bud. | 2 |
| Dojazd od Asnyka do bud. | 2 |
| Dojazd od Biskupskiej do bud. 11-13 | 2 |
| Dojazd od Dąbrowskiego 6-8 - garaże | 3 |
| Dojazd od Dąbrowskiego 6-8 - garaże | 1 |
| Dojazd od Dąbrowskiego (b. m. 30) | 2 |
| Dojazd od Dąbrowskiego (przedszkole) | 2 |
| Dojazd od Kościuszki do b. m. 13 | 5 |
| Dojazd od Ostródzkiej do b. m. 46 | 4 |
| Dojazd od Ostródzkiej do b. m. 46 | 15 |
| Dojazd od Ostródzkiej do b. m. 46 | 1 |
| Dojazd od Ostródzkiej do cmentarza | 10 |
| Dojazd od Skłodowskiej – b. m. 1 Maja 31A | 4 |
| Dojazd do stadionu od Sienkiewicza | 3 |
| Dojazd do stadionu od Sienkiewicza | 5 |
| Droga – dojazdowa na zaplecze Kopernika - Sobieskiego | 3 |
| Droga dojazdowa od Dąbrowskiego (do bazy wioślarskiej) | 13 |
| Parking Kopernika - targowisko | 15 |
| Parking Grunwaldzka 3 | 2 |
| Parking Niepodległości 8 | 9 |
| Parking przy Ratuszu - przód | 6 |
| Parking przy Ratuszu - tył | 6 |
| Parking za pawilonami Sobieskiego | 3 |
| Parking Lipowy Dwór - Boboli | 3 |
| Parking Kościuszki 31-37 | 2 |
| Parking 1 Maja – kościół Brata Alberta | 6 |
| Parking Kopernika 4C | 6 |
| Zespół garaży Smolki | 14 |
| Zespół garaży Smolki | 4 |
| Zespół garaży 1 Maja | 8 |
| Dojazd do garaży Kościuszki | 5 |
| Ciągi pieszo-rowerowe od Kościuszki do Wańkowicza | 104 |
| Ciągi pieszo-rowerowe od Kościuszki do Wańkowicza | 6 |
| Ciąg pieszy Westerplatte - Niepodległości | 5 |
| Ciąg spacerowy - fosa przy ratuszu | 15 |
| Ciąg pieszy Sobieskiego - Królowej Jadwigi | 11 |
| Ciąg pieszy Sobieskiego - Królowej Jadwigi | 3 |
| Ciąg pieszy Sobieskiego - Królowej Jadwigi (Dom Weterana) | 12 |
| Ciąg pieszy Sobieskiego - Królowej Jadwigi (Dom Weterana) | 3 |
| Ciąg pieszy Kopernika - Sobieskiego | 11 |
| Ciąg pieszy i ścieżka rowerowa przy Sobieskiego (?) | 16 |
| Dojście do Ratusza | 10 |
| Dojście do SP 3 - przy Ratuszu | 2 |
| Dojście do Placu Bandurskiego od Kościelnej | 2 |
| Dojście do Placu Bandurskiego od Kościelnej | 2 |
| Dojście od Sobieskiego do bulwaru (przy Kaperze) | 4 |
| Park ul. Niepodległości | 35 |
| Plac Bandurskiego | 8 |
| Plac przy Skłodowskiej 11-13 | 3 |
| Plac przy Skłodowskiej 16-18 | 3 |
| Teren przy SM „Przyszłość” Dąbrowskiego | 25 |
| Skwer pomiędzy Broniewskiego a Żeromskiego | 5 |
| Skwer Żeromskiego | 7 |
| Zejście - schody od Sobieskiego | 16 |
| Kładka – ul. Konstytucji 3 Maja | 16 |
| Oświetlenie iluminacyjne kościołów przy ulicach: Kościelnej, Lipowy Dwór i 1 Maja, pomnika przy skwerze Żeromskiego oraz fontanny na jeziorze Jeziorak Mały | 52 |
| Razem opraw | 2598 |

Załącznik nr 2 do umowy nr .... z dnia...........

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZADZEŃ
OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PARKOWEGO 
NA TERENIE MIASTA IŁAWY

IŁAWA 2013

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

[2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430).

[3] Ustawa z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz.1729 z późn. zm.)

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz.2181 z późn. zm.).

[6] Ustawa Prawo energetyczne - Dz. U. z 2012, poz. 1059

[7] PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia

[8] PN-HD 603-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - ochrona przed porażeniem elektrycznym

[9] PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

[10] PKN-CEN/TR 13201-1-4:2007 Norma Oświetlenie dróg publicznych

[11] SEP–E–004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

[12] Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.10.1998 r.

w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz. U. Nr 135/1998r.

[13] Kodeks cywilny - dz. III - Mienie

2. PRZEDMIOT INSTRUKCJI

Przedmiotem niniejszej instrukcji są ogólne zasady dotyczące prowadzenia prawidłowej eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Miejskiej Iława zarządzającego przez Wydział Zarządzania Infrastrukturą Miejską, Środowiskiem i Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, zwanym zarządzającym.

3. ZAKRES INSTRUKCJI

W zakres działalności eksploatacyjnej wchodzą urządzenia sieciowe i odbiorcze, służące do stałego oświetlenia dróg, ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców, a także przejść stanowiących ciągi komunikacyjne dla pieszych.

4. PRZEZNACZENIE INSTRUKCJI

Instrukcja przeznaczona jest dla pracowników wykonawcy zajmujących się konserwacją i utrzymaniem oświetlenia drogowego w Gminie Miejskiej Iława.

5. CEL INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest zapoznanie personelu z zasadami postępowania przy konserwacji i utrzymaniu oświetlenia drogowego, zapewnienia niezawodności oraz trwałości eksploatowanych urządzeń.

6. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO

6.1 Podział

Na terenie Gminy Miejskiej Iława z uwagi na budowę rozróżniamy:

- wspólną linię dystrybucyjno - oświetleniową – jest to linia napowietrzna dla zasilania odbiorców komunalnych i urządzeń oświetlenia będących w eksploatacji Energa Oświetlenie.

- wydzieloną linię oświetlenia – jest to linia elektroenergetyczna służąca do zasilania oświetlenia drogowego będącego własnością Gminy Miejskiej Iława.

- wydzieloną linię oświetlenia – jest to linia elektroenergetyczna służąca do zasilania oświetlenia drogowego będącego w eksploatacji Energa Oświetlenie.

6.2 Granica eksploatacji

Granica eksploatacji:

- granica eksploatacji dla wydzielonych linii oświetleniowych stanowią zaciski kabla zasilającego rozdzielnię oświetlenia, (SO wyniesione na zewnątrz istniejących MSTu)

- granica eksploatacji dla wspólnej linii energetyczno-oświetleniowej stanowią zaciski łączące szyny rozdzielni lub linię energetyczna z przewodami zasilającymi poszczególne oprawy.

6.3 Podział urządzenia oświetleniowe ze względu na zastosowane źródła światła

Podział urządzenia oświetleniowe ze względu na zastosowane źródła światła:

- sodowe wysokoprężne i nisko prężne  70, 100, 150, 250W ,

- metalohalogenkowe 70, 100, 150, 250W.

7. Przyjęcia do eksploatacji nowych lub wyremontowanych urządzeń oświetlenia

Przyjęcia do eksploatacji nowych lub wyremontowanych urządzeń oświetlenia może nastąpić po stwierdzeniu że:

- odpowiadają wymaganiom określonym w normach i przepisach budowy urządzeń oświetlenia elektrycznego - wymienionych w punkcie nr 1

- zostały wykonane zgodnie z projektem lub naniesionymi zmianami po uzyskaniu akceptacji Projektanta oraz Inspektora Nadzoru Branży Elektrycznej

- po uzyskaniu pozytywnych wyników pomiarów elektrycznych:

- rezystancji izolacji

- ochrony p. poż.

- obciążenia poszczególnych faz

- natężenia oświetlenia

8. ZABIEGI KONSERWACYJNE

8.1. Oględziny

Oględziny mają na celu dokonanie oceny stanu technicznego urządzeń, a więc sprawdzenie:

- stanu widocznych części przewodów, ich połączeń oraz osprzętu (opraw oświetleniowych, zamknięć wnęk w słupach, powierzchni lakierniczej słupów, czystości kloszy opraw i źródeł oświetlenia itp.),

- stanu urządzeń i podzespołów elektrycznych: zabezpieczających, sterowania oraz aparatury kontrolno - pomiarowej,

- opisów obwodów w szafkach i tablicach sterowniczych,

- stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej,

- stanu opisów ostrzegawczych, informacyjnych i oznakowania latarń.

- stanu konstrukcji wsporczych, fundamentów, śrub mocujących

- sprawdzenie poprawności działania regulatorów mocy grupowych oraz indywidualnych

- stanu słupów betonowych

- stanu słupów stalowych

- stanu mocowań opraw oświetleniowych

- stan czystości opraw i źródeł światła

Oględziny powinny być przeprowadzone nie rzadziej, niż jeden raz w roku. Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeglądu należy usunąć.

8.2. Oględziny (objazdy) inspekcyjne

Oględziny inspekcyjne dokonywane są przez osoby dozoru:

- kierownika robót firmy konserwującej oświetlenie drogowe,

- inspektora Wydziału Zarządzania Infrastrukturą Miejską, Środowiskiem i Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Iławy.

Oględziny będą wykonywane raz na kwartał – samochodem Wykonawcy w porze pracy urządzeń oświetleniowych i obejmować będą dowolną ilość oświetlanych ulic na dowolnie wybranej trasie. Oględziny inspekcyjne są przeprowadzane na wniosek przedstawiciela zarządzającego. Ograniczają się one do określenia stanu oświetlenia wybranych ciągów komunikacyjnych. Objazd nocny zakończony spisaniem protokołu. Stwierdzone podczas kontroli stanu oświetlenia usterki powinny być usunięte w terminie trzech dni od daty przeprowadzenia oględzin inspekcyjnych.

8.3 Przeglądy

Przeglądy powinny być przeprowadzone nie rzadziej, niż jeden raz w roku i zakończone spisaniem protokołu. Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeglądu należy usunąć w terminie do 7 dni roboczych.

8.3.1 Przeglądy powinny obejmować w szczególności:

- szczegółowe oględziny w zakresie ustalonym w pkt. 8.1,

- pomiary rezystancji izolacji udokumentowane protokołem pomiarowym i przekazanie zarządzającemu,

- pomiary ochrony p. poż. udokumentowane protokołem pomiarowym i przekazanie zarządzającemu,

- pomiary obciążenia poszczególnych faz udokumentowane protokołem pomiarowym i przekazanie zarządzającemu,

- pomiary natężenia oświetlenia drogowego,

- sprawdzenie poprawności działania regulatorów mocy grupowych oraz indywidualnych udokumentowane protokołem pomiarowym i przekazanie zarządzającemu.

9. WYMAGANIA W ZAKRESIE KONSERWACJI I NAPRAW URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH

9.1 Prawidłowa eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego powinna zapewnić:

- świecenie źródeł światła w ustalonych godzinach świecenia z ubytkami nie przekraczającymi dopuszczalnych:

- oświetlenia centralnych i głównych dróg w granicach miast - 5%,

- oświetlenia dróg krajowych - 5%,

- oświetlenia innych dróg - 5%,

Przedstawione dopuszczalne liczby niesprawnych źródeł światła oświetlenia drogowego dotyczy 100 kolejnych opraw dowolnie wybranego ciągu oświetlenia jednej lub kilku dróg w granicach miasta.

W miejscach szczególnych, takich jak skrzyżowania ważniejszych ulic, przejścia dla pieszych, okolice szkół, tunele – zaleca się pilne usuwanie wszelkich niesprawności w funkcjonowaniu oświetlenia – w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

- słupy betonowe nie powinny mieć pęknięć i odprysków uwidaczniających zbrojenia

- słupy stalowe i konstrukcje stalowe szafek oświetleniowych nie powinny posiadać widocznych śladów w korozji.

9.2 Kontrola czasu zadziałania oświetlenia

Sterowanie oświetleniem ulicznym może odbywać się:

- ręcznie, np. przy sprawdzaniu działania oświetlenia drogowego w ciągu dnia, lub w przypadku, gdy zawiedzie sterowanie samoczynne,

- automatycznie – samoczynne (przekaźniki zmierzchowe, zegary sterujące, połączenia kaskadowe). Należy dążyć do utrzymania (w miarę możliwości) jednoczesnego czasu zadziałania oświetlenia w wybranym obszarze. Dopuszczalne rozbieżności w jednoczesności pracy oświetlenia, w stosunku do czasu ustalonego kalendarzem świecenia opracowanym w oparciu o czasy wschodów i zachodów słońca lub między sąsiednimi obiektami oświetleniowymi, sterowanymi indywidualnie wynoszą: ± 5 minut przy sterowaniu zegarami.

10. LIKWIDACJA ZAKŁÓCEŃ I USUWANIE AWARII

Zakłócenia powodujące przerwy w zasilaniu urządzeń oświetlenia zewnętrznego, stwarzające zagrożenia bezpieczeństwa, powinny być w możliwie najkrótszym czasie likwidowane – bezzwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków. Likwidacja zakłócenia powinna zapewnić przywrócenie funkcjonowania oświetlenia, po niezwłocznym zlokalizowaniu miejsca uszkodzenia i wyeliminowaniu uszkodzonego elementu w czynnej sieci oświetleniowej. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń, powodujących awarię oświetlenia drogowego należą:

- uszkodzenie latarni w wyniku wypadku drogowego lub innego zdarzenia,

- zerwanie przewodów linii napowietrznych,

- uszkodzenie kabla (samoistne lub mechaniczne),

- uszkodzenie elementów sterowniczych oraz aparatów i urządzeń elektrycznych umieszczonych w szafach oświetleniowych,

- mechaniczne uszkodzenie szafy sterowniczej,

- kradzież lub dewastacja osprzętu, elementów aparatów i urządzeń elektrycznych, szaf oświetleniowych oraz kabli oświetlenia drogowego,

- zanik napięcia w rozdzielni zasilającej szafę sterowniczą

- przepalenia źródła światła,

- uszkodzenia podzespołów elektrycznych i elektronicznych w oprawie.

We wszystkich przypadkach należy niezwłocznie przystąpić do zlokalizowania miejsca uszkodzenia i wykonać odpowiednie czynności w celu wyeliminowania uszkodzonego elementu. W przypadku uszkodzenia latarni w sposób uniemożliwiający załączenie napięcia, należy wypiąć kable obustronnie z sąsiednich słupów i starać się zasilić część obwodu z drugiej strony, przez wykorzystanie połączeń rezerwowych lub przez zasilenie prowizoryczne. Podobnie należy postąpić w przypadku stwierdzenia uszkodzonego kabla pomiędzy latarniami. W przypadku uszkodzenia szafki sterowniczej lub zaniku na-pięcia w rozdzielni, należy obwody oświetleniowe, wychodzące z szafy sterowniczej, zasilić z sąsiednich szafek, wykorzystując połączenia rezerwowe pomiędzy obwodami. Naprawę docelową, pozwalającą na przywrócenie urządzeń do stanu pierwotnego, można wówczas dokonać w terminie późniejszym, wynikłym z harmonogramu dla normalnych prac eksploatacyjnych. W przypadku braku możliwości całkowitego wyeliminowania uszkodzenia, należy starać się ograniczyć do minimum rozmiar nieczynnego oświetlenia.

Urządzenia oświetlenia zewnętrznego, wyłączone przez zabezpieczenia, można ponownie załączyć po usunięciu przyczyny wyłączenia, a w razie nie stwierdzenia przyczyny wyłączenia – próbnie załączyć. Przedsiębiorstwa energetyczne lub inne jednostki zajmujące się eksploatacją oświetlenia elektrycznego, są zobowiązane do:

- przyjmowania przez całą dobę zgłoszeń i reklamacji od mieszkańców oraz udzielenia na ich żądanie informacji o sposobie realizacji reklamacji,

- usuwania zakłóceń, spowodowanych nieprawidłową pracą urządzeń oświetleniowych.

11. BHP

Prace na urządzeniach oraz sieci oświetleniowej mogą wykonywać pracownicy kwalifikowani Wykonawcy posiadający aktualne uprawnienia energetyczne Grupy 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

- Dozoru – posiadający aktualne świadectwo kwalifikacyjne „D” i „E” do 1 kV

- Konserwatorzy –  posiadający aktualne świadectwo kwalifikacyjne „E” do 1 kV

Oświetlenie zlokalizowane w pobliżu linii SN i WN należy eksploatować w oparciu o instrukcję i warunki organizacji pracy przy eksploatacji lamp oświetleniowych w strefie ochronnej linii 110kV.

Zatwierdził:

………………………….

Załącznik nr 3 do umowy nr .........  z dnia .....

Zakres dokumentacji eksploatacyjnej

Wykonawca zobowiązany jest założyć i na bieżąco prowadzić dokumentację eksploatacyjną dla każdej ulicy osobno lub szafki

(w zależności od warunków technicznych) zawierającą:

- Książkę obiektu lub urządzenia - Karta Szafki Oświetleniowej w której zapisywane są przeglądy, awarie i remonty.

- Protokoły oględzin i przeglądów technicznych.

- Protokoły pomiarów skuteczności ochrony od porażeń, rezystancji izolacji kabli, rezystancji uziemień zgodnie z przepisami.

Załącznik nr 4 do umowy nr .........  z dnia .....

Szczegółowy rejestr zdarzeń o zgłoszeniach i usunięciu awarii – raport dzienny

Raport Dzienny dotyczących pracy urządzeń oświetlenia ulic będących przedmiotem umowy nr …………… z dnia ………..…..
na terenie miasta Iławy w dniu ……..……….2013r

| L.p. | Data i godzina zgłoszenia | Zgłaszający | Treść zgłoszenia | Rodzaj awarii - opis | Podjęte czynności - opis | Osoba podejmująca czynności | Data i godzina usunięcia awarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Skrótowe określenie rodzaju awarii:

- M - źródło światła miga

- N - oprawa na świeci

- O - nieczynny obwód oświetleniowy

- A-S - awaria sterowania oświetleniem

- CPZ - uszkodzenie czujki przekaźnika zmierzchowego

- O-Ś - oświetlenie świeci w dzień

- U-S - uszkodzenie mechaniczne słupa

- U-K - uszkodzenie kabla

- U-Sz - uszkodzenie szafki oświetleniowej

- U-CPA - uszkodzenie CPAnet

- B-Z - brak zasilania ze strony ENERGA OPERATOR S.A.

- DEW - dewastacja urządzeń oświetlenia ulic

- NIC - awarii nie stwierdzono

#### Załącznik nr 5 do umowy nr ........ z dnia .....

WZÓR

KARTY SZAFKI OŚWIETLENIOWEJ

Każda stworzona Karta Szafki Oświetleniowej musi posiadać następujące informacje:

Spis Treści:

- Zdjęcie złącza kablowo - pomiarowego

- Zdjęcie szafki oświetleniowej

- Zdjęcie słupów oświetleniowych

- Informacje oraz parametry zastosowanych urządzeń:

  - Krótki opis lokalizacji i typu zastosowanej szafki oświetleniowej

  - Ilość typ i moc zamontowanych opraw oświetleniowych

  - Ilość typ i wysokość zamontowanych słupów oświetleniowych

  - Rodzaj i typ szafki oświetleniowej

  - Nr licznika energii elektrycznej oraz rodzaj i typ oraz wartość zabezpieczenia przelicznikowego

  - Aktualny schemat elektryczny sieci oświetleniowej z zaznaczonymi wartościami zabezpieczeń.

- Plan sieci oświetleniowej z zaznaczonym rozmieszczeniem na mapie (np. geodezyjnej, sytuacyjnej).

#### Załącznik nr 2 do SIWZ formularz oferty wraz ze wzorami

#### Wzór Nr 1 - formularz cenowy

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy i adres siedziby/wykonawców w przypadku oferty wspólnej)

REGON**............................................................................................ Nr NIP** ...............................................................................................................

Nr konta bankowego**:.....................................................................................................................................................................................................

nr telefonu** .............................................................. nr fax**. na który zamawiający ma przesyłać korespondencję.....................................................

Adres poczty elektronicznej**, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:…………………............................................................................

**- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława”. Postępowanie znak: ZP.271.40.2013, składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę brutto:....................................................... w tym należny podatek VAT, netto.............................................................

Słownie brutto…………………………………………………………………………………………………… w tym:

A) Cena miesięcznego ryczałtu konserwacji opraw: ……………….. zł (brutto),

B) Miesięczna cena konserwacji 1 oprawy: ………………….. zł (brutto),

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy ………………………………………………………tel...........................fax……………………e-mail………………………….

- Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Wzór Nr 2 - oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1

OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława”. Postępowanie znak: ZP.271.40.2013

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

- .........................................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spełnia(my) warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Wzór Nr 2a - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE (o braku podstaw do wykluczenia)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława”. Postępowanie znak: ZP.271.40.2013

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz*:

.......................................................................................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję nie podlega(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art.24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców.

#### Wzór nr 3 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania

POTENCJAŁ KADROWY

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

- ....................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| L.p. | Imię i Nazwisko, wykształcenie | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Uprawnienia nr | Informacje na temat, wymaganego doświadczenia* Wymagane/posiadane | Informacja o podstawie dysponowania osobami ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | Kierownik robót elektroenergetycznych - minimalne wymagania: - wykształcenie wyższe lub średnie, - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności |  |  | Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** |
|  |  | osoba posiadająca uprawnienia PPN do prac w pobliżu napięcia i pod napięciem oraz 3 lata doświadczenia w wykonywaniu prac w pobliżu napięcia i pod napięciem |  | 3/.... | Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** |
|  |  | osoba posiadająca uprawnienia PPN do prac w pobliżu napięcia i pod napięciem oraz 3 lata doświadczenia w wykonywaniu prac w pobliżu napięcia i pod napięciem |  | 3/.... | Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** |
|  |  | osoba posiadająca uprawnienia PPN do prac w pobliżu napięcia i pod napięciem oraz 3 lata doświadczenia w wykonywaniu prac w pobliżu napięcia i pod napięciem |  | 3/.... | Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** |

Uwagi:

- * wykonawca nie jest zobowiązany do dołączania dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, składa jedynie niniejsze oświadczenie.

- ** W przypadku, gdy potencjał kadrowy, o którym mowa wyżej jest oddany do dyspozycji przez inny podmiot do realizacji zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niemniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału kadrowego na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania podmiotu trzeciego), musi jasno wynikać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot  będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie należy dołączyć do oferty w oryginale.

- *** niewłaściwe skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:

„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława”. Postępowanie znak: ZP.271.27.2012

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych                                                        (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Wzór nr 4 - wykaz narzędzi i urządzeń

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

- ....................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

Przedstawiamy wykaz sprzętu technicznego (narzędzi i urządzeń) niezbędnego do wykonania zamówienia, jakimi dysponuje wykonawca

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość jednostek wymaganych /posiadanych | Informacja o podstawie dysponowania zasobami* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podnośnik montażowy na podwoziu samochodowym o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t | 1/………. | Urządzenie będące w dyspozycji wykonawcy / oddane do dyspozycji przez inny podmiot ** |

- * W przypadku, gdy potencjał techniczny, o którym mowa wyżej jest oddany do dyspozycji przez inny podmiot do realizacji zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niemniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego potencjału technicznego na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania podmiotu trzeciego), musi jasno wynikać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot  będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie należy dołączyć do oferty w oryginale.

- ** niewłaściwe skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:

„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława”. Postępowanie znak: ZP.271.40.2013

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Wzór Nr 5 - informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława”. Postępowanie znak: ZP.271.40.2013

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz**:

.......................................................................................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

- składamy listę podmiotów*, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

- informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

UWAGA!:

** w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art.24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców.

#### Wzór nr 6 - Części zamówienia powierzone podwykonawcom

PODYWKONAWCY

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

- ....................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

Oświadczam(y), że następujące części zamówienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

| Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | Wartość robót podzleconych w % ceny oferty |
| --- | --- |

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:

„Konserwacja i utrzymanie oświetlenia na terenie Iławy stanowiącego własność Gminy Miejskiej Iława”. Postępowanie znak: ZP.271.40.2013

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)