Iława, dnia 28.06.2010

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Pismo znak: PM4.341-1/1/2010

Dotyczy postępowania znak PM4.341-1/2010 prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty. 4.865.0000 zł na remont pomieszczeń w przedszkolu Miejskim nr 4 w Iławie - dostosowanie do wymagań bezpieczeństwa

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 W Iławie działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu przesyła odpowiedzi na zapytania otrzymane od wykonawców w dniu 10.06.2010, 14.06.2010 dotyczące treści SIWZ złożonych przez Wykonawców:

Pytanie 1

W części elektrycznej przedmiarow załączonych do SIWZ jest napisane 22. Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją mocowanie przez zabetonowanie  w gotowych otworach – 1 szt. – Centrala oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Proszę o szczegółową informację odnośnie tej centrali, ponieważ projekcie załączonym do SIWZ nie jest ona opisana.

Odpowiedź 1

Centrala oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z baterią centralną w systemie CPS - moc odpowiednia do założonego oświetlenia wg projektu

Pytanie 2

W SIWZ jest napisane:

‘Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje;

Piwnica - wymiana pozostałej stolarki drzwiowej z wykonaniem podkuć w murze, osadzenie nadproży stalowych we wskazanych miejscach

Parter - wymiana pozostałej stolarki drzwiowej(poza klatką KL 1), wymiana hydrantu Piętro - wymiana pozostałej stolarki drzwiowej, wymiana hydrantu

Parter - zamknięcie klatki schodowej KL1 ścianką przeszkloną o odporności ogniowej, wymiana drzwi z sal na klatkę KL1 na drzwi o odporności ogniowej Piętro - montaż klap dymowych na klatkach schodowych KL1 (klapa w oknie ) i KL2 (klapa w dachu)

Parter - remont szatni i umywalni personelu Piętro - remont obieralni i pomieszczenia gospodarczego przy obieralni

Budowa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego: - budowa centrali wewnętrznej - instalacja oświetlenia awaryjnego i oświetleniowego

Proszę o potwierdzenie, iż zakresie elektryki wchodzi tylko instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, ponieważ załączony projekt elektryczny posiada także opis instalacji zasilającej , rozdzielnicę główną , instalację gniazd wtyczkowych instalację wyrównawczą , instalację odgromową.

Odpowiedź 2

W zakres elektryki wchodzi tylko instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Jednocześnie zamawiający informuje, że zmienia się tremin składania ofert z dnia 29.06.2010 godz. 10:00 na dzień 06.07.2010 godz. 10:00 oraz ogłoszenie o zamówieniu