#### Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz oferty wraz ze wzorami

#### Wzór Nr 1 - formularz cenowy

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany (ni) ...............................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy i adres siedziby/wykonawców w przypadku oferty wspólnej)

REGON*................................................................................................... Nr NIP* ...............................................................................................................

nr telefonu* ............................................................. nr fax*. na który zamawiający ma przesyłać korespondencję..............................................................

Adres poczty elektronicznej*, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję:………………….........................................................…………………

*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

„Remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy”. Postępowanie znak: ZP.271.53.2015, składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę brutto:....................................................... w tym należny podatek VAT,

Słownie brutto:……................................................................................................................................................................................................. 
zgodnie z poniższą tabelą:

| Tabela elementów rozliczeniowych Remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto zł | Wartość brutto zł (4 x 5) |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  |
|  | Regulacja wpustów ściekowych w jezdni asfaltowej, z kostki betonowej, itp. z wykorzystaniem istniejącego wpustu ulicznego z rusztem żeliwnym - pierścień odcinający i pierścień podtrzymujący wpust stanowią materiał wykonawcy | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Montaż wpustów ściekowych w jezdni asfaltowej, z kostki betonowej, itp. - wpust uliczny D400, pierścień odcinający i pierścień podtrzymujący wpust stanowią materiał wykonawcy | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Montaż wpustów ściekowych w jezdni asfaltowej, z kostki betonowej, itp. - wpust uliczny D400-uchylno boczny zamykany przed kradzieżą, pierścień odcinający i pierścień podtrzymujący wpust stanowią materiał wykonawcy | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Regulacja włazów w jezdni asfaltowej, z kostki betonowej, itp. z wykorzystaniem włazu istniejącego żeliwnego z deklem betonowym lub żeliwnym - pierścienie wyrównujące do h=150 mm stanowią materiał wykonawcy | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Montaż włazów w jezdni asfaltowej, z kostki betonowej, itp. - właz żeliwny kanałowy D400, pierścienie wyrównujące do h=150 mm stanowią materiał wykonawcy | szt. | 2 |  |  |  |
|  | Regulacja włazów w jezdni asfaltowej, z kostki betonowej, itp. z wykorzystaniem włazu istniejącego żeliwnego z deklem betonowym lub żeliwnym wraz z nadbudową jednego kręgu betonowego h=0,5 m do DN 1200 mm - pierścienie wyrównujące do h=150 mm i kręgi betonowe stanowią materiał wykonawcy | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Montaż dekla żeliwnego do włazu kanałowego - materiał wykonawcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Montaż dekla betonowego do włazu kanałowego - materiał wykonawcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Montaż rusztu żeliwnego do wpustu ściekowego - materiał wykonawcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Montaż rusztu betonowego do wpustu ściekowego - materiał wykonawcy | szt. | 5 |  |  |  |
|  | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych DN 1200 w gotowym wykopie o głębokości do 2 m - o konstrukcji żelbetowej (z kręgów) z betonu klasy B45 łączonych pomiędzy sobą i elementem dna za pomocą odpowiednich uszczelek. Płyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z żelbetu, z otworem włazowym o średnicy 600 mm. Właz z zawiasem, ryglowany lub zatrzaskowy z żeliwa szarego klasy D400 - materiał wykonawcy | studnia | 1 |  |  |  |
|  | Studzienka ściekowa z gotowych elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm z betonu klasy B45 o głębokości do 1,7 m z osadnikiem o głębokości min. 500 mm. Dolna część studzienki jako monolityczna. Wpust uliczny z uchylnym zatrzaskowym rusztem z ryglem wykonany z żeliwa szarego o min wymiarze 400×600 mm bez uszczelek. Skrzynka żeliwna klasy D400 oparta na pierścieniu odciążającym - materiał wykonawcy | kpl. | 3 |  |  |  |
|  | Demontaż rurociągu betonowego/kamionkowego/PCV do DN 200 | m | 10 |  |  |  |
|  | Demontaż rurociągu betonowego/kamionkowego/PCV do DN 400 | m | 10 |  |  |  |
|  | Demontaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych do DN 1200 o głębokości do 2 m | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych DN 500 o głębokości do 1,5 m | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Kanały z rur PVC SN-8 DN 160 - materiał wykonawcy | m | 10 |  |  |  |
|  | Kanały z rur PVC SN-8 DN 200 - materiał wykonawcy | m | 10 |  |  |  |
|  | Kanały z rur PVC SN-8 DN 250 - materiał wykonawcy | m | 10 |  |  |  |
|  | Kanały z rur PVC SN-8 DN 315 - materiał wykonawcy | m | 10 |  |  |  |
|  | Kanały z rur PVC SN-8 DN 400 - materiał wykonawcy | m | 10 |  |  |  |
|  | Czyszczenie studzienek ściekowych z wywiezieniem zanieczyszczeń | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Czyszczenie przykanalików z wywiezieniem zanieczyszczeń | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Czyszczenie studni do DN 1000 - grubość osadu do 30 cm z wywiezieniem zanieczyszczeń | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Czyszczenie studni do DN 1400 - grubość osadu do 30 cm z wywiezieniem zanieczyszczeń | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Oczyszczenie odwodnienia liniowego ACO (rozkręcenie, oczyszczenie, skręcenie rusztu do obudowy, usuniecie wydobytego namułu) z wywiezieniem zanieczyszczeń | m | 40 |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie włazu lub wpustu przed klawiszowaniem poprzez spawanie do kołnierza | szt. | 1 |  |  |  |
|  | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 10 cm | m | 10 |  |  |  |
|  | Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości do 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 10 km i utylizacją | m2 | 5 |  |  |  |
|  | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości do 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 10 km i utylizacją | m2 | 5 |  |  |  |
|  | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości do 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 10 km i utylizacją | m2 | 5 |  |  |  |
|  | Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o grubości do 20 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 10 km i utylizacją | m2 | 5 |  |  |  |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - materiał wykonawcy | m2 | 5 |  |  |  |
|  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - materiał wykonawcy | m2 | 5 |  |  |  |
|  | Podbudowa betonowa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - materiał wykonawcy | m2 | 5 |  |  |  |
|  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km i utylizacja | m3 | 3 |  |  |  |
|  | Wykopy liniowe lub jamiste w gruntach kat. I-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość do 1.5 m | m3 | 10 |  |  |  |
|  | Wykopy liniowe lub jamiste w gruntach kat. I-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość do 2.5 m | m3 | 10 |  |  |  |
|  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. III-IV | m3 | 20 |  |  |  |
|  | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych lub jamistych w gruntach kat. I-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość do 1.5 m | m3 | 10 |  |  |  |
|  | Zasypywanie ręczne wykopów liniowych lub jamistych w gruntach kat. I-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość do 2.5 m | m3 | 10 |  |  |  |
|  | Zasypywanie wykopów mechaniczne w gruncie kat. I-IV | m3 | 20 |  |  |  |
|  | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunty kat. I-IV | m3 | 10 |  |  |  |
|  | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym-piaskiem - materiał wykonawcy | m3 | 10 |  |  |  |
|  | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km grunt. kat. I-IV i utylizacja | m3 | 10 |  |  |  |
|  | Prace inne – robocizna* | r-g | 1 |  |  |  |
|  | Prace inne - praca sprzętu (samochód ciśnieniowy z możliwością odessania ścieków)* | m-g | 1 |  |  |  |
|  | Razem brutto (suma wierszy poz. 1-47): |  |  |  |  |  |
|  | *prace inne (robocizna, praca sprzętu) - tylko w uzgodnieniu z Zamawiającym i po akceptacji przez Zamawiającego. |  |  |  |  |  |

- Oferowany czas reakcji na zgłoszenie awaryjne  ................................................. (podać czas reakcji na zgłoszenie awaryjne - zgodnie z opisem §XIV ust. 4 pkt 1) lit a) -d) SIWZ).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy ........................................................................

- Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:.................................................................................

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Wzór Nr 2 - oświadczenie wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1

OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy”. Postępowanie znak: ZP.271.53.2015

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

- .........................................................................................................................................................................

- ........................................................................................................................................................................

- ..........................................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy, adres lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

oświadczam(my), że wykonawca(y), którego(ych) reprezentuję(jemy): zgodnie z art. 22 ust. 1 spełnia(my) warunki określone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(-i) odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Wzór Nr 2a - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

OŚWIADCZENIE (o braku podstaw do wykluczenia)

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy”. Postępowanie znak: ZP.271.53.2015.

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz*:

.......................................................................................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję nie podlega(my) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

UWAGA!:

* w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców (wspólników spółki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4 i 5 SIWZ.

#### Wzór nr 3 - wykaz osób

POTENCJAŁ KADROWY

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

- ....................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................

/nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie/

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| L.p. | Imię i Nazwisko, wykształcenie | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Uprawnienia nr | Informacja o podstawie dysponowania osobami ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Kierownik prac - minimalne wymagania: - wykształcenie wyższe lub średnie, - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w w/w specjalności, |  | Osoba będąca w dyspozycji wykonawcy / oddana do dyspozycji przez inny podmiot *** |

Uwagi:

- ** W przypadku, gdy potencjał kadrowy, o którym mowa wyżej jest oddany do dyspozycji przez inny podmiot niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, to wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązania innych podmiotów należy do oferty załączyć w oryginale. Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,  jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie (oświadczenie podmiotu trzeciego) należy dołączyć do oferty w oryginale.

- *** niewłaściwe skreślić.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:

„Remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy”. Postępowanie znak: ZP.271.53.2015

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

#### Wzór Nr 4 – informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/
informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*.

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy”. Postępowanie znak: ZP.271.53.2015

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz**:

.......................................................................................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych

- składamy listę podmiotów*, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów .

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| ….. |  |  |

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

- informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

* - należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

UWAGA!:

** w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum lub spółek cywilnych) z uwagi na art.24 bezwzględnie przedmiotowe oświadczenie w swoim imieniu składa każdy z wykonawców (wspólników spółki cywilnej) - patrz zapis §XI ust.3 pkt 4 i 5 SIWZ.

#### Wzór nr 5 – części zamówienia powierzone podwykonawcom

PODYWKONAWCY

Ja (My), niżej podpisany (ni) .........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

- ....................................................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy lub nazwy wykonawców występujących wspólnie)

Oświadczam(y), że następujące części zamówienia powierzam(wy) do wykonania podwykonawcom

| Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | Wartość prac podzleconych w % ceny oferty | Nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 |
| --- | --- | --- |

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.297kk oraz 305 kk.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:

„Remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Iławy”. Postępowanie znak: ZP.271.53.2015

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 				 (data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)