Załącznik nr 1 do FRC znak: ZP.271.10.2016 - formularz „OFERTA”

OFERTA

DANE WYKONAWCY

(Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej, wskazać pełnomocnika):

| 1. | Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: ......................... Pełna nazwa:.................................................................................... Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... numer NIP .................. numer REGON ................. KRS .................................. Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem fax: .................... e-mail.................... tel.: ....................... |
| --- | --- |

w odpowiedzi na ogłoszenie do udziału w postępowaniu prowadzony w trybie rozpoznania cenowego na :

„Remont pawilonu dla kotów w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie” Postępowanie znak: ZP.271.10.2016 składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w formularzu rozpoznania cenowego za cenę ryczałtową brutto:.................................................... wartość netto: ................................................ zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp. | Opis | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto (3*4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Dach oraz sufit |  |  | x |
|  | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku wraz utylizacją | 42,75 m2 |  |  |
|  | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk wraz utylizacją | 42,75 m2 |  |  |
|  | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych wraz utylizacją | 42,75 m2 |  |  |
|  | Konstrukcja dachu z krawędziaków nasyconych o wymiarach 140x140 mm. | 0,59 m3 |  |  |
|  | Deskowanie połaci dachowych z desek nasyconych gr min. 25 mm | 42,75 m2 |  |  |
|  | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronnie pokrytą masą z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym gr. min. 5,2 mm | 42,75 m2 |  |  |
|  | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej poliuretanem o gr. Warstwy poliuretanu min. 50 mikronów półokrągłych o śr. 125 cm | 5,70 m |  |  |
|  | (z.I) Montaż prefabrykowanych rur spustowych o średnicy 90 mm, z blachy ocynkowanej powlekanej poliuretanem o gr. warstwy poliuretanu min. 50 mikronów | 3,0 m |  |  |
|  | Obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej poliuretanem o gr. warstwy poliuretanu min. 50 mikronów | 9,71 m2 |  |  |
|  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. min. 20 cm | 35,34 m2 |  |  |
|  | Okładziny stropów- z płyty osb gr. 8 mm | 35,34 m2 |  |  |
|  | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym | 35,34 m2 |  |  |
|  | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. min. 100 mm | 1,00 szt. |  |  |
|  | Remont wnętrza |  |  | x |
|  | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 pochyłych w elem. z betonu żwirowego | 5,80 m |  |  |
|  | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | 5,80 m |  |  |
|  | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | 4,00 szt. |  |  |
|  | Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w betonie o objętości do 200 dm3 - otwór pod matę grzewczą | 1,00 szt. |  |  |
|  | Podkłady betonowe na podł. gruntowym-uzupełnienie bruzd i wnęk w posadzce | 0,54 m3 |  |  |
|  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko | 19,63 m2 |  |  |
|  | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych np. gres o IV klasie ścieralności; układane na klej metodą zwykłą | 19,63 m2 |  |  |
|  | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej | 73,01 m2 |  |  |
|  | Ościeżnice stalowe do drzwi wewnętrznych | 3,00 szt. |  |  |
|  | Ościeżnice stalowe do drzwi zewnętrznych | 1,00 szt. |  |  |
|  | Drzwi wewnętrzne z przeszkleniem łazienkowym i otworami wentylacyjnymi o wymiarach 80x200 cm, pokryte okleiną np. classen primo z wyplenieniem MDF, hartowania szyba mleczna z zamkiem, | 3,00 szt. |  |  |
|  | Drzwi zewnętrzne, wejściowe pełne, o wymiarze 90x200 cm, stalowe pokryte folią PCV, wypełnione płytą z twardego polistyrenu spienionego o właściwościach termoizolacyjnych, grubość skrzydła min. 45 mm, z zamkiem i kluczami, | 1,00 szt |  |  |
|  | Montaż drzwiczek wejściowo-wyjściowych na wybieg dla kotów. Drzwiczki wyposażone czterofunkcyjny zamek pozwalający ustawić na pozycje: otwarte, zamknięte, tylko do środka lub tylko na zewnątrz. Drzwi wykonane z plastiku. Brzeg klapki wyłożony materiałem uszczelniającym. Minimalne wymiary Wymiary całkowite: 24 × 24 cm Wymiary otworu: 17,5 × 18,5 cm Wielkość klapki: 19 × 20 cm | 1,00 szt. |  |  |
|  | Elektryka |  |  | x |
|  | Przewody instalowane w tynku - typu DYp, DYt, ADYt | 26,64 m |  |  |
|  | Instalowanie osprzętu szczelnego-hermetycznego - gniazda wtyczkowe i włączniki światła | 10,00 szt. |  |  |
|  | Lampy oświetleniowe LED - Oprawa przemysłowa 60, , zasilanie jednostronne lub dwustronne, klosz PC, IP 65, źródła światła w komplecie: tuba LED min. 1 x min 1 W, barwa światła ciepła biała, zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz | 3,00 szt. |  |  |
|  | Lampy oświetleniowe LED - Oprawa przemysłowa 60, zasilanie jednostronne lub dwustronne, klosz PC, IP 65, źródła światła w komplecie: dwie tuby LED min. 2 x min 9 W, barwa światła ciepła biała, zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz | 1,00 szt |  |  |
|  | Maty grzewcza podłogowej o wym. 2 x 2 m wraz z regulatorem programowalnym o całkowitej mocy grzewczej 620-680 W | 1,00 szt. |  |  |
| Cena netto łącznie |  |  |  |  |
| VAT |  |  |  |  |
| Cena oferty brutto |  |  |  |  |

- Oferowany okres gwarancji i rękojmi .............................................  lat (podać ilość lat: 3 lub 3 lub 4 lata)

- Oświadczam(y), że zapoznałem (łam)/ zapoznaliśmy się  warunkami zawartymi w formularzu rozpoznania cenowego i nie wnoszę do niego, jak również do sposobu przekazywania mi informacji przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,

- Oświadczam(y), że nie zalegam(y) z opłacaniem podatków, opłat oraz nie zalegam(y) z opłacaniem, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, a wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i prawdziwe,

- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam(y), że zawarty w formularzu rozpoznania cenowego wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

- Oświadczam(y), że wykonawca, którego reprezentuję(my): nie jest powiązany z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy ....................................................................................................................................................................................

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art.233kk oraz 305 kk.

...................................................................					..................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 						(data)

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)