#### FORMULARZ OFERTY

#### Wzór Nr 1- formularz ofertowy

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA CENOWA |
| --- | --- |

Ja (My), niżej podpisany (ni)...............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

...................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

...................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON........................................................ Nr NIP ....................................................................

Nr konta bankowego:...................................................................................................................

nr telefonu .................................................... nr fax. ...................................................................

Adres poczty elektronicznej, na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje:……………………………………..

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ”Dostawa serwera dla Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Iławie” Postępowanie znak: Ośw.341/16/2011, składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w Formularzu ofertowym wzór nr 1 stanowiący załącznik do SIWZ i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę ryczałtową brutto: ……………………………………………………………w tym:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane przez zamawiającego minimalne parametry techniczne | Ilość szt./lic /kpl | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Opis spełniania wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serwer |  |  |  |  |  |
|  | Obudowa | Tower | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora, również w technologii quad-core. | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Procesor | Serwer powinien osiągać w teście wydajności SPECint_rate_base2006 wynik 39.5 punktów (wyniki testów SPEC dla oferowanego serwera z oferowanym procesorem dostępny jest na stronie www.spec.org) lub równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | RAM | 16 GB DDR3, płyta główna powinna posiadać możliwość rozszerzenia do min. 16GB | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Gniazda PCI | Minimum: 2 x PCI-Express o przepustowości x8 1 x PCI-Express o przepustowości x4 1 x PCI-Express o przepustowości x1 | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Interfejsy sieciowe | Zintegrowane 1 x 10/100/1000 Dodatkowa karta sieciowa Gigabith Ethernet | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Napęd Optyczny | DVD+/-RW | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Porty | Minimum 8 portów USB z czego minimum 2 na przednim panelu obudowy, cztery na tylnym panelu obudowy i minimum 2 porty wewnętrzne, 1x RS 232, 1 x E-SATA | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Dyski twarde | 2x 1TB SATA 7,2krpm skonfigurowane w RAID1 | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Kontroler RAID | Sprzętowy obsługujący konfigurację RAID 0, 1, 10 | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Zasilacz | Minimum 305W | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Wnęki na napędy | 2x wnęka 5.25” | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Video | Zintegrowana karta graficzna, lub w slocie PCI Express na kartę graficzną. | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | System operacyjny | Windows Serwer 2008 R2 SP1 Foundation | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Klawiatura i mysz | USB | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Warunki gwarancji dla serwera | 3 lata na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | X | X | X | TAK/NIE ** TAK/NIE ** |
|  | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim | X | X | X | TAK/NIE ** |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001. ISO-14001. Wymagane jest dostarczenie odpowiednich certyfikatów. Deklaracja CE Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog of Tested Products i posiadać status Designed for/Certified Windows dla systemów Windows Server 2008 x86 i x64. | X | X | X | TAK/NIE ** TAK/NIE ** TAK/NIE ** |
|  | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera – do oferty należy dołączyć link strony. | X | X | X | TAK/NIE ** TAK/NIE** |

- Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).

- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczam, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ

- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy ..........................................................................................................................................

- Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera/ zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

Ofertę składamy na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................................		........................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych 						(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)